高速低温组织研磨仪-项目参数

| 项目背景 |  |
| --- | --- |
| 货物清单 | 设备名称; 数量; 单位; 总预算金额 (元); 备注. 高速低温组织 研磨仪; 1; 台; 40000; 非进口. |
| 技术要求 | 具体技术参数要求： - 1、设备尺寸：650mm（长）×420mm（宽）×430mm（高），尺寸 ±50mm； - 2、制冷模块：集成液氮控温系统； 3、屏幕尺寸：≥5英寸； 4、研磨仓控温范围：包含25℃~-50℃，控温精度 ±1℃ 5、程序控制功能：支持多段程序化编辑，单程序可设置运行时间包含 0~9999s、暂停时间包含 0~999s、循环运行次数包含 1~99 次； 6、电源参数：200~240VAC，50~60Hz，720~880W； 7、设备采用滑块传动系统； 8、配置独立低温冻台：包含25℃~-20℃，可满足样本存储、电泳、转膜等实验需求； 9、研磨仪样本处理范围：包含0.1mg~5g各类生物样本； 10、处理能力：包含1~24个/批； |