精密空调维保服务-项目参数

一、精密空调维护清单

| 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 系统编号 | 装机时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精密空调 | 南京、佳力图 | 8AD10 | 150463/C06/01Z | 2015年 | 备机房 申请维保 |
| 精密空调 | 南京、佳力图 | MEAD0602M | 2009137/C06/01Z | 2020年 | 主机房 申请维保 |

二、维保服务内容

1、每2个月对所有设备进行一次全面专业巡检保养。

2、紧急故障下到达现场服务时间小于1小时。

3、全包服务（包括免费更换设备运行过程中损坏的所有零件，及抢修保养维护时所发生的所有人工服务费）。

4、每半年更换一次空气过滤网，即每年2次。

5、要求原设备厂家授权函和厂家培训培训证书。

6、维保工程师要求具有大专及以上学历。