深圳市儿童医院设备采购需求参数表
	序号
	货物名称
	招标技术要求

	1、
	救护车
	基本要求：

发动机：品牌发动机
进气形式：涡轮增压

排气量ml：≥2200

排放标准：国VI

总质量(kg)：≥4100

▲整备质量(kg)：3100-3050-
额定功率kw：≥128

最大扭矩Nm
：≥430

驱动方式：前置后驱

轴距(mm)：≥3750

制动系统（前/后）：通风盘/盘式

轮胎规格：235/65R16C

悬架系统(前/后）：麦弗逊独立悬挂 /霍奇基斯悬挂

变速器：自动档
最高车速(km/h)：≥160

燃油种类：柴油\汽油

油箱容积（L）：≥80

▲外形尺寸mm：5998≥长≥5948、2070≥宽≥2020、2970≥高≥2920
额定载客(含驾驶员)：7-8
二、车辆主要配置
防抱死制动系统 (ABS)
制动力分配系统(EBD)
刹车辅助系统（EBA）
牵引力控制系统（ASR）
车身稳定控制系统（ESP）
车辆维护提示系统

LED前、后大灯
主、副驾驶座安全气囊
中控门锁

驾驶室3座椅

驾驶室电动车窗
180度后双开门
后门上车踏板，中门踏板
中控配置多媒体倒车后视系统
原厂倒车雷达系统
二把遥控钥匙

驾驶室12V插座一个

车辆右侧滑动门配推拉窗

医疗舱左侧玻璃窗、后门及右侧窗户上贴黑膜
医疗舱中门配置上车踏板

	配置清单


六、▲为最大程度规  避采购人用车风险，投标人相关产品应具备产品责任险,因投标车辆改装质量造成的事故或损失，采购人可向保险公司索赔。（投标人须提供产品责任险保单扫描件并加盖  投标人公章）

	七、▲为保障采购人合法权益，投标人所投车辆在改装后确保能得到底盘生产厂家完善的售后服务，投标人需提供底盘车辆生产厂家对投标人改装车辆后仍然提供技术支持及售后服务保障的证明文件。
八、外观根据用户实际需求设计，符合当地救护车外观要求

	


