通信链路及服务-项目参数

- 专属电路参数内容：

| 设备名称 | 设备数量 | 租用期限 |
| --- | --- | --- |
| 视频会议专属电路 | 1条 | 1年 |

二、专属电路参数要求：

1、直联接入深圳市卫健委视频会议系统专网。

2、满足1080P视频会议质量。

3、20M SDH专线，点对点连接。

4、端到端误码率≤1*10-7。