深圳市儿童医院设备采购用户需求书

| 项目名称 |  | 电子输尿管镜 |  | 预算单价（元） | 30000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数量 |  | 1 |  | 单位 | 台 |
| 预算总价 （元） |  | 30000 |  | 产地 | 国产 |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |
| ▲1 | 屏幕尺寸≥15.6英寸触摸屏； |  |  |  |  |
| 2 | 自带内置存储≥64GB； |  |  |  |  |
| ▲3 | 电池容量不小于9700mAh，可持续工作不短于4~6小时； |  |  |  |  |
| 4 | 具有多种自定义功能，可更改连接镜体的功能按键，拥有白平衡、拍照、录像、冻结、放大缩小等按键功能； |  |  |  |  |
| 5 | 具有三种色彩模式可选择；具有三种图像边框设置； |  |  |  |  |
| ▲6 | 文件管理页面可查看拍摄的照片和视频，可进行拷贝、查看、删除、导出等操作；独立用户页面，可添加新增、修改用户信息；设置界面可更改语言、时间区时、开机密码；可调出连接镜体的信息界面：机身号、使用时长、连接次数；可以编辑当前患者基本信息； |  |  |  |  |
| 7 | 多种数据接口：USB 接口两个（数据拷贝，U 盘升级等） ；VL-Port （连接喉镜作用 ）； Endoscope Port （连接内窥镜作用） ；DC 电源输入接口； |  |  |  |  |
| 8 | 屏幕分辨率≥1920*1080p； |  |  |  |  |
| 9 | 可外接U盘； |  |  |  |  |
| 10 | 可调节镜体亮度、图像对比度、图像锐度； |  |  |  |  |
| 11 | HDMI 、SDI、DVI高清信号输出接口作用； |  |  |  |  |
| 商务需求 |  |  |  |  |  |
| ★1 | 整机保修5年 |  |  |  |  |
| 专机专用配套试剂/耗材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 |  | 个 |  |  |