采购文件

（服务类）

深圳市儿童医院

价格分计算（每个供应商可进行两次报价，以第二次报价为最终报价）：价格分应当采用低价优先法计算，即满足文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×权重分

备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；

评标基准价是指所有有效报价中最低的投标报价(注：投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应在评标现场提供书面说明和相关证明材料；不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理）。

评审委员会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：

| 评分项 |  |  | 权重 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 |  |  | 20 |  |
| 技术部分 |  |  | 70 |  |
| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
| 1 | 项目实施方案 | 15 | 专家打分 | （一）评分内容： 考察投标人项目服务实施总体思路及实施方案，需包含： 1.项目运维服务内容； 2.项目设备维护清单； 3.项目运维服务方案； （二）评分依据： 考察项目实施方案，每提供以上任意一项得1分，全部提供的得3分，未提供不得分。 在此基础上，评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下的评审因素指标进一步评审： (1)项目实施方案内容科学性、合理性、针对性强，方案详细、具体的，得12分； (2)项目实施方案内容科学性、合理性、针对性较强，方案较详细、具体的，得8分； (3)项目实施方案内容科学性、合理性、针对性一般，方案一般的，得加4分； (4)项目实施方案内容差或未提供或内容与评审因素无关的，不得分。 |
| 2 | 技术参数 响应情况 | 30 | 专家打分 | 评分内容： 投标人应如实填写《技术要求偏离表》，全部满足的得30分；其中▲参数为重要指标，每负偏离一项扣4分；其余指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 评分依据： 以投标文件《技术要求偏离表》为评分依据，按招标文件要求提供相应的证明材料扫描件，并注明证明材料在投标文件中的具体位置。未提供有效证明材料或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数的，该项技术指标按负偏离处理。 |
| 3 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 10 | 专家打分 | （一）评审内容： 投标人须针对本项目需求提供项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议，包括下述内容： 1. 项目实施的重点难点进行分析； 2. 针对重点难点的应对措施、相关的合理化建议，提出系统解决方案； （二）评分依据： 满足以上2项要求得2分，满足以上1项要求得1分，其他不得分。 在此基础上，评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下的评审因素指标进一步评审: （1）投标文件响应内容全面； （2）投标文件响应内容具体； （3）投标文件响应内容针对性强； （4）投标文件响应内容科学合理； （5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价，得8分。 满足以上四项要求的评价，得4分。 满足以上三项要求的评价，得1分。 满足少于3项的，不得分。 |
| 4 | 质量保障措施 | 10 | 专家打分 | （一）评审内容： 投标人针对本项目的需求提供质量保障措施，内容包含： 1.技术保障方案； 2.实施进度； 3.相关配套措施。 （二）评分依据： 每提供以上任意一项得1分，全部提供的得3分，未提供不得分。 在此基础上，评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下的评审因素指标进一步评审： (1)质量保障措施内容科学性、合理性、针对性强，方案详细、具体的，得7分； (2)质量保障措施内容科学性、合理性、针对性较强，方案较详细、具体的，得4分； (3)质量保障措施内容科学性、合理性、针对性一般，方案一般的，得1分； (4)质量保障措施内容差或未提供或内容与评审因素无关的，不得分。 |
| 5 | 拟安排的项目负责人情况 | 5 | 专家打分 | 分内容： 拟安排的项目负责人为投标人自有员工（以社保证明为准），否则本项不得分，在此基础上： 1.具有计算机相关专业的本科或以上学历的，得2.5分； 2.具有3年及以上同类项目从业经验，得2.5分； 以上二项最高得5分。 评分依据： 1.提供投标人为其缴纳的近三个月（含开标当月）的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据；社保资料至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求[如投标人成立时间不足一个月的无需提供社保证明，以营业执照成立时间为准，并提供承诺项目负责人为投标人自有员工的承诺函（格式自拟）]。退休返聘人员提供相关人员退休证及劳动合同亦视为符合要求。如依法不需要缴纳社会保险的，提供相应文件证明亦视为符合要求。如因社保部门原因无法提供社保证明的，提供劳动合同及社保部门官方通知证明（或官网公告截图）亦视为符合要求。 2.评分内容第1点需提供学历证书及学信网查询记录截图作为证明依据。对于较早颁发的学历证书，学信网无法查询的，除提供证书扫描件外，可提供其他佐证材料（如毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明）作为证明依据；留学归国人员如无法提供学信网查询记录截图，提供国（境）外学历证书扫描件和教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书扫描件【或教育部留学服务中心网站（http://zwfw.cscse.edu.cn/）在线查询截图】也予以认可； 3. 评分内容第2点需提供证书扫描件及中国计算机技术职业资格网（https://www.ruankao.org.cn/）查询记录截图作为得分证明材料。 以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| 商务部分 |  |  | 5 |  |
| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
| 1 | 投标人通过相关认证情况 | 5 | 专家打分 | （一）评分内容： 投标人具有质量管理体系认证，得5分； （二）评审依据： 提供相关认证机构颁发的有效期内的认证证书扫描件及认证信息查询截图（截图需显示证书状态为有效）。 说明：①证书与查询信息截图必须同时提供，缺一不可。未同时提供的不得分，后果由投标人自行承担。②投标人应确保认证证书在开标当天仍处于有效状态，并对所提供的证书及查询截图的真实性负责，如出现与事实不符的情形，视同隐瞒真实情况，提供虚假资料，将依法承担相应的法律责任。③质疑投诉处理中对证书是否有效的认定，以国家认监委网站【全国认证认可信息公共服务平台（//cx.cnca.cn）】查询结果为准。 未按要求提供相关证明材料（或相关证明材料无法判断是否符合评分要求）的不计得分，原件备查。 |
| 诚信情况 | 5 |  |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
| 1 | 诚信评价 | 5 | 专家打分 | 根据《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》（深财购[2013]27号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题的，本项不得分，未出现相关诚信问题的得满分。以深圳市政府采购中心供应商库中的处罚记录为准。投标人无需提供任何证明材料，由采购中心工作人员向评委会提供相关信息。 |

说明：

1、本评分表中每一栏的得分最高不得超过该项评审指标的分值。

2、表中要求提供相关计分证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明，未按要求提供相关文件或说明不清楚的按不符合要求处理。

# 招标参数

| 项目名称 | 门禁系统运维服务项目 | 项目预算金额 | 160000元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 保障医院门禁系统良好稳定运行 |  |  |
| ★服务内容 | - 医院门禁设备管理维护服务，包括： 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 服务器; 台; 1. 2; 交换机; 台; 19. 3; 门禁主机; 台; 197. 4; 门禁读卡器; 台; 859. 5; 电子锁; 把; 676. 6; 身份信息识别产品; 台; 8. （二）协助建立卡片申领、发放、回收台账，离职人员需在 1 个工作日内完成注销，防止权限滥用； （三）协助科室门禁权限管理； （四）完成医院门禁设备故障维修工作； （五）其他日常运维工作协助。 |
| 商务参数 | 序号; 目录; 商务需求. 1; 服务要求; 1.1自合同签订之日起一年。本项目为长期服务类项目，第一年为本次采购的中标服务期限，采购单位可根据项目需要和中标供应商的履约情况确定合同期限是否延长，合同一年一签，但最长不超过三十六个月。如采购人对中标供应商的履约情况不满意，采购人不再续约。. 1.2投标人应派驻1名企业自有工作人员在我院驻场工作，要求有一年以上的门禁相关项目经验及良好的沟通协调能力，驻场人员须经我院同意后方能任命，未经我院同意，投标人不得单方面更换驻场服务人员。. 1.3投标人应根据本项目实际情况配备充足的技术人员、工具。. 2; 服务方案; 2.1投标人应就本项目提供完善的服务方案，包括：服务规范、响应时间、应急措施等. 3; 备品备件; 3.1投标人须提供足够的备件，在服务发生中断时，如果存在硬件设备及相关软件发生故障等情况，投标人应按照服务响应要求在修复时限内保质保量地排除故障、升级系统软件或更换故障设备。. 3.2投标人维修养护过程中涉及材料及配件，须单独报价，经我院同意后由投标人代为采购并进行维修更换，不得另外收取维修服务费用。. 4; 付款; 4.1、付款条件： 第一期支付：在合同签订起6个月后，采购人对上述期限内维保服务进行验收，经甲方验收合格出具验收报告后，由中标人开具有效发票给采购人，采购人支付中标价的50%款项； 第二期支付：服务期满且采购人对合同期内维保服务进行验收，采购人验收合格出具验收报告后，由中标人开具有效发票给采购人，采购人支付剩余的50%款项。. 5; 违约责任; 5.1中标人在维保期内发生故障的，应在规定时间内响应，否则招标方有权委托第三方处理，产生的费用由中标人承担。. 5.2中标人超过两次未响应或者维修三次仍不能清除故障的，招标方有权解除本合同，并要求中标人支付本协议总额20%的违约金。. 5.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，被列入深圳市儿童医院履约等级“差”评，三年内不得参与我院招投标项目。. 6; 其他; 6.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。. 7; 人员要求; 7.1项目负责人：不少于1人。 项目技术人员：不少于2人。.. |
| 技术参数 | （一）设备全生命周期管理维护服务 1、设备清单及管理基线：服务商需对以下设备建立动态管理台账，明确设备型号、安装位置、启用时间、维保期限、技术参数等核心信息，实现 “一机一档” 精细化管理。 2、周期性巡检服务：制定分级巡检计划并留存完整记录： 3、服务器：每月 1 次深度巡检，涵盖系统日志分析、负载监控、数据备份校验，确保与北京时间偏差≤10 秒。 4、交换机：每两周 1 次巡检，测试网络连通性、端口状态及数据传输稳定性，保障系统通信无丢包。 5、▲终端设备（门禁主机、读卡器、电子锁、身份识别产品）：每月开展 1 次全覆盖巡检，重点排查读卡失灵、锁体卡顿、线路松动、识别异常等问题，确保一级管控区域设备双重认证功能正常（需提供盖有公章的承诺函）。 6、供电系统：每季度 1 次专项检查，验证专用供电回路稳定性及备用电源性能，确保断电后门禁系统连续运行≥48 小时。 （二）卡片全流程服务 1、标准化制卡服务：建立 “申请 - 核验 - 制作 - 交付” 闭环流程，明确响应时限： 2、新卡制作：接收科室合规申请后，4 个工作日内完成信息录入、卡片制作及交付。 3、信息更新：因人员岗位调整等需更新卡片内容的，2 个工作日内完成处理。 4、故障卡片处置：设立专用响应通道，接到消磁、损坏、信息错乱等故障反馈后： 5、常规故障：1 个工作日内完成检测与修复，无法修复的即时更换。 6、紧急需求：2 小时内提供临时替代方案并启动修复流程。 （三）门禁权限协助管理服务 1、权限操作支撑：配合医院保卫科及各科室，规范执行权限全生命周期管理。 2、权限新增：接收审核通过的《门禁权限申请表》后，2 个工作日内完成系统录入与测试，一级管控区域需验证双重认证配置准确性。 3、权限变更 / 注销：接到科室申请后，1 个工作日内完成调整，离职人员权限需同步注销。 4、临时权限：针对第三方人员及访客，按申请要求设置有效期（最长不超过 7 天），到期自动失效，留存权限配置记录≥6 个月。 5、权限核验协助：每季度协助开展权限梳理工作，比对人事变动、患者出院等信息，清理无效权限；每年协助完成全面权限审计，形成审计报告并归档。 6、权限安全保障：确保权限操作全程留痕，所有配置记录不可更改。 （四）设备故障应急维修服务 1、响应机制：建立分级响应体系，明确故障响应与修复时限： 2、一级故障（重点区域）：手术室、ICU、药品库、财务室等一级管控区域设备故障，30 分钟内响应，1 小时内到场维修，4 小时内恢复正常。 3、二级故障（关键区域）：住院部、检验科等二级管控区域设备故障，1 小时内响应，2 小时内到场维修，8 小时内恢复正常。 4、三级故障（普通区域）：门诊非核心区域设备故障，2 小时内响应，24 小时内完成修复。 5、维修规范：故障维修需遵循 “先排查后处置、先临时后永久” 原则，维修前需评估风险并采取临时安防措施；更换的备件需与原设备型号匹配且符合国家标准，维修记录需包含故障原因、处置过程及预防措施。 （五）综合运维协助服务 1、系统联动支持：协助完成门禁系统与视频监控、入侵报警等安防子系统的联动测试。 2、应急处置协助：参与制定门禁系统突发事件应急预案，每半年协助开展 1 次应急演练（含服务器宕机、网络中断、火灾联动等场景），演练后 7 个工作日内提交优化报告。 3、培训与咨询服务：每季度开展 1 次科室管理员培训，内容涵盖权限申请流程、简单故障排查、应急开锁操作等；提供 7×24 小时技术咨询服务，响应时间≤30 分钟。 4、数据与报告管理：每日备份门禁运行日志及权限数据，确保记录保存≥6 个月；每月提交《运维服务报告》，包含设备运行状态、故障统计、处理时效、优化建议等内容；每年提交《年度运维评估报告》，提出系统升级改造建议。 5、★对医院现有的门禁管理系统进行升级更新，提供承诺函； |  |  |

注：1、每项得分均不能超过该项最高分值，得分精确至小数点后两位。

- 缺项或不合格，则该项为0分。

- 带“★”的参数为实质性参数，达不到招标文件要求的，该投标文件不通过。

项目投标文件

开标一览表

采购编号：  SEYZB-FW-

投标人名称（公章)：

投标人代表（签字）：

投标日期：            年     月      日

格式2. 开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：                                           项目编号：                                               包号：

| 投标单价（元/月） | 投标总价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同签订生效后至 年 月 日 |  |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |

法人代表或被授权人签字：                                                                               单位盖章：

格式3. 技术需求响应/偏离表

技术需求响应/偏离表

投标人名称：                                        项目编号：

| 需求名称 | 招标文件技术需求 | 投标人响应情况 | 是否有偏离 （填写有/无） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填报说明：

1、本表中的《招标文件技术需求》来自于招标文件第二章“技术需求明细”，投标人须逐条填写在本表中，并作出响应。

2、《投标人响应情况》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填，将会导致该投标不能通过符合性检查。

3、《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《偏离说明》栏中作出说明。

法人代表或被授权人签字:

格式4 商务条款响应/偏离表格式

商务条款响应/偏离表

投标人名称：                                      项目编号：

| 需求名称 | 招标文件商务需求 | 投标人响应情况 | 是否有偏离 （填写有/无） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填报说明：

1、本表中的《招标文件商务需求》来自于招标文件第二章“商务需求明细”，投标人须逐条填写在本表中，并作出响应。

2、《投标人响应情况》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填，将会导致该投标不能通过符合性检查。

3、《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《偏离说明》栏中作出说明。

法人代表或被授权人签字:

单位盖章：

格式5. 项目班子情况格式

项目班子情况

（一）项目班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 持何种资格证件 |  |  | 已承担项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 专业 | 项目名称 | 项目获奖情况 |

注：1、配备的项目管理、专业技术人员必须是本项目所用的管理、专业技术人员；

2、项目管理、专业技术人员必须是投标单位的正式员工；

3、提供项目负责人、主要专业技术人员资格证书复印件或扫描件（加盖公章）；

4、投标单位聘请的顾问或咨询专家不得作为投标单位的技术人员；

5、提供的资料必须齐全。

投标单位公章：

法人代表或被授权人签字：

（二）项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在执行和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  | 项目名称 |  | 项目规模 |  |  | 项目执行日期 |  | 在执行或已完 |  | 项目获奖情况 |

投标单位公章：

法人代表或被授权人签字：

（三）项目班子配备情况辅助说明资料

注：辅助说明资料主要包括班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

格式6：法人授权书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在深圳儿童医院医用耗材采购活动中相关谈判采购事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

企业公章：

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

格式7：诚信承诺函

诚信情况承诺函

致：深圳市儿童医院

我司参加贵院                     招标项目投标，在此郑重承诺：

1、我司未在政府采购活动中出现以下情形之一：

  - 被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

  - 未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

  - 隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

  - 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

  - 与其他采购参加人串通投标的；

  - 在采购活动中应当回避而未回避的；

  - 恶意投诉的；

  - 向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

  - 阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

  - 在政府采购主管部门履约检查中不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

2、我司已清楚不得作虚假承诺。如违反上述要求作出虚假承诺，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，一年内不得参加我院投标。

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字）：

日        期：