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深圳市儿童医院










评分表
价格分计算（每个供应商可进行两次报价，以第二次报价为最终报价）：价格分应当采用低价优先法计算，即满足文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×权重分
备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；
评标基准价是指所有有效报价中最低的投标报价(注：投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应在评标现场提供书面说明和相关证明材料；不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理）。
评审委员会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：
	评分项
	权重分

	价格部分
	20

	技术部分
	70

	序号
	评分因素
	权重分
	评分准则

	1
	技术参数偏离
	12
	投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据投标人对用户需求“技术要求”响应情况进行打分。
[bookmark: OLE_LINK1]所投产品技术参数全部满足技术参数的得12分，其中标有“▲”的参数为重点参数，每出现一处负偏离，扣2.5分；未标有“▲”的参数为普通参数，每出现一处技术参数负偏离，扣2分，扣完为止。
备注：
1、注明证明材料在投标文件中的具体位置，如投标人不按照招标文件要求放置证明材料，评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求，按负偏离进行扣分。
2、提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，且投标人偏离程度响应为“无偏离或正偏离”，评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求，按负偏离进行扣分。
特别提醒：投标人的技术响应情况、偏离情况等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

	2
	项目实施方案
	10
	（一）评审内容：
根据投标人提供的项目实施方案进行评价，内容包括但不限于：
1、工作措施；
2、工作方法；
3、工作手段；
4、工作流程。
（二）评审标准：
1、每提供以上一项内容得1分，全部提供得4分。
2、在上述基础上，评审专家根据各投标人服务方案的具体响应内容，从以下五个维度进行综合评价：
(1)内容全面（涵盖该模块应有的关键点）；
(2)内容具体（有可执行的细节，而非空泛承诺）；
(3)针对性强（结合本项目消防评估的实际特点，提出专门措施）；
(4)科学合理（方案逻辑清晰、方法得当、符合行业惯例）；
(5)可操作性强（方案能在实际履约中落地，不依赖虚构的管理流程）。
加分规则：
满足以上全部五项要求的，加6分；满足其中四项要求的，加4分；满足其中三项要求的，加2分；满足不足三项的，不加分。

	3
	项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议
	10
	（一）评审内容：
根据投标人提供的重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议方案内容进行评价，内容包括但不限于：
1、项目基本情况分析；
2、项目重点难点分析；
3、对应的应对措施；
4、相关的合理化建议。
（二）评审标准：
1、每提供以上一项内容得1分，全部提供得4分。
2、在上述基础上，评审专家根据各投标人服务方案的具体响应内容，按以下标准打分：
1、方案内容全面、具体，科学合理，针对性、可操作性强，得6分；
2、方案内容比较全面、具体，比较合理，具有一定针对性、可操作性，得4分；
3、有方案内容，合理性一般，部分方案具有针对性、可操作性，得2分；
4、方案内容简单，缺乏针对性、可操作性，不得分。

	4
	质量保障措施及方案
	10
	（一）评审内容：
根据投标人提供的质量保障措施及方案进行评价，内容包括但不限于：
1、项目服务质量目标；
2、项目服务质量计划；
3、项目服务组织保证；
4、项目服务工作体系。
（二）评审标准：
1、每提供以上一项内容得1分，全部提供得4分。
2、在上述基础上，评审专家根据各投标人服务方案的具体响应内容，按以下标准打分：
1、方案内容全面、具体，科学合理，针对性、可操作性强，得6分；
2、方案内容比较全面、具体，比较合理，具有一定针对性、可操作性，得4分；
3、有方案内容，合理性一般，部分方案具有针对性、可操作性，得2分；
4、方案内容简单，缺乏针对性、可操作性，不得分。

	5
	项目负责人（仅限1人）情况（项目总技术负责人、项目质量负责人、项目团队成员除外）
	10
	（一）评审内容：
投标人拟安排本项目的项目负责人为自有员工，在此基础上进行评审：
1、 [bookmark: OLE_LINK5]具有安全、消防类高级职称证书的得4分，具有其他专业高级职称或安全类、消防类专业中级职称的得2分，最高得4分；
2、 具有5年以上安全领域工作经验的得4分，具有3年以上安全领域工作经验的得2分，具有1年以上安全领域工作经验的得1分，最高得4分；
3、 具有相关专业本科（或以上）学历的得2分，相关专业大专学历的得1分，最高得2分；
以上4项累计计分，如具有多种证书的，以最高得分证书计分。
（二）评审依据：
1、需提供开标日前由参评人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料，如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，可以往前顺延一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料不符合要求。
2、须提供相关证书扫描件或复印件并加盖参评人公章。
3、未按要求提供或提供不清晰证明材料导致专家无法判断的不得分。

	6
	项目团队成员情况（项目负责人、项目总技术负责人、项目安全负责人除外）
	12
	（一）评审内容:
投标人拟安排本项目团队成员为自有员工，在此基础上：
1、具有安全、消防类专业高级职称的每名得4分，具有其他专业高级职称或安全类、消防类专业中级职称的得2分，最高得6分；
2、具有安全类或消防类专业本科及以上学历的，每名得2分，具有安全类或消防类专业大专学历的，每名得1分，最高得6分。
（二）评审依据：
1、需提供开标日前由参评人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料，如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，可以往前顺延一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料不符合要求。
[bookmark: OLE_LINK7]2、须提供相关证书扫描件或复印件并加盖参评人公章。
3、未按要求提供或提供不清晰证明材料导致专家无法判断的不得分。

	7
	违约承诺
	6
	（一）评审内容：
投标人承诺以下三项：
1、人员严格按照招标文件及投标承诺配置；
2、服务质量达到招标文件要求；
3、对未能达到的管理要求承担管理责任。
（二）评审要求：
要求提供承诺（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。

	商务部分
	5

	序号
	评分因素
	权重分
	评分准则

	1
	投标人业绩情况
	5
	（一）评审因素：
投标人提供2023年1月1日至投标截止时间前（以合同签订日期为准）同类供货服务的业绩证明，每提供1项有效业绩，得1分；最高5分。
有效业绩定义：（同时满足以下全部要求同类业绩才属于有效业绩）
1、为投标人所承接的项目。
2、同类业绩指：消防安全评估。
3、合同签订时间为2023年1月1日至投标截止时间前（以合同签订日期为准），且已完成验收。
（二）评分依据：
提供合同关键页及验收报告或收货单复印件或扫描件加盖供应商公章。不提供或无法辨别的，不得分。

	诚信部分
	5

	2
	诚信评价
	5
	根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在评委打分公示期内的，本项不得分，否则得4分。（招标办通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳市政府采购监管网”以及市、区财政部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，投标人无需提供证明材料。）



注：
1、每项得分均不能超过该项最高分值，得分精确至小数点后两位。
2、 缺项或不合格，则该项为0分。
3、带“★”的参数为实质性参数，达不到招标文件要求的，该投标文件不通过












招标参数
	项目名称
	两院区2025年度消防安全评估

	项目预算
	120000元

	用途
	开展消防安全评估，排查隐患风险问题，提升医院安全水平。

	★服务内容
	1、项目概况
对深圳市儿童医院、深圳市儿童医院（龙华院区）开展消防安全评估。
2、依据标准
依据《中华人民共和国消防法》、《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》、《广东省火灾高危单位消防安全管理规定》、《建筑消防安全评估标准》（DBJ/T 15-144-2018）以及国家、省、市现行有效的消防安全相关法律法规、标准规范等文件要求。
[bookmark: _GoBack]3、评估范围
（1）深圳市儿童医院门诊楼、急诊楼、住院部、后勤楼、行政楼等各建筑，建筑面积约17万平方米；
（2）深圳市儿童医院（龙华院区）一栋单体建筑，建筑面积31万平方米。
4、评估内容
（1）查阅建筑物审批手续、消防安全管理制度、消防安全责任制、防火巡查检查记录、火灾隐患整改记录、灭火和应急疏散预案、消防安全教育培训等资料。
（2）现场检查建筑防火分区划分、防火间距、重点部位防火分隔、管道井及电缆井防火封堵、装修材料等级、安全疏散与避难、应急照明等是否符合要求。
（3）按规范测试各建筑内的火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、防排烟系统、气体灭火系统、消防通讯及广播系统、消防电梯手动联动实验、消防水系统等功能测试。
5、项目成果
编制《深圳市儿童医院消防安全评估总结报告》（附隐患清单）
6、人员要求
指定1名项目负责人，具有一级注册消防工程师证书；项目团队成员不少于5人，具有中级消防设施操作员证书、建（构）筑物消防员资格证书或中华人民共和国特种作业操作证。所有现场操作人员应具有相应上岗资格。

	商务参数
	1、服务期限：自合同签订之日起至2026年9月。
2、服务地点：深圳市儿童医院
3、付款方式：合同签订生效之日起，采购人支付合同金额的40%的款项；中选人提交项目成果并获得采购人确认后，采购人支付剩余合同金额的60%的款项。采购人付款前，中选人应先行提供相应金额的发票。
4、验收要求：消防评估报告通过采购方的审核。
5、违约要求：
（1）因中标人原因，未能按规定时间完成合同约定服务内容，每延误一日历天，采购人可在支付合同余款中扣除合同总价款5‰，若延误60日历天，采购人有权解除合同，并要求中标人返还所有已付价款。给采购人造成损失的，中标人应当承担全部赔偿责任。
（2）由于中标人原因造成项目成果质量低劣，不能满足合同约定项目验收要求时，应继续完善项目工作，其费用由中标人承担。
（3）如中标人提供的服务不符合合同约定的质量要求，必须在采购人提出要求7日历天内无条件整改，其费用由中标人承担。
（4）如中标人工作人员违反合同项下关于保密义务等规定，给采购人造成损失的，中标人应当承担全部赔偿责任，涉及违法犯罪的人员，采购人可移送有关机关处理。
（5）因不可抗力（包括但不限于自然灾害、政府行为、政策调整等事件）造成本协议延迟履行或任何一方违约，双方均无需承担违约责任，受影响一方应尽可能及时通知另一方。如前述事件妨碍协议履行达三个月以上的，双方可协商修改合同或终止合同。

	技术参数
	详细参数
	分值

	
	▲1、档案资料：建筑物消防档案、消防安全责任制建立及落实情况、防火巡查和检查制度、用火及用电安全管理制度、动火作业审批制度、消防控制室人员配备及值班制度、火灾隐患整改情况、消防安全教育培训情况、灭火和应急疏散演练情况、专职及志愿消防队组织管理情况、消防设施维护保养及运行情况等。
	2.5

	
	▲2、建筑防火：建筑耐火等级与防火分隔设施情况、重点部位防火分隔完整情况、管道井及电缆井等封堵情况、装修与保温材料合规性情况、消防车道与救援场地情况等。
	2.5

	
	▲3、安全疏散与避难：安全出口与疏散门设置情况、疏散走道与楼梯间畅通情况、应急照明与疏散指示系统、避难间设置情况等。
	2.5

	
	▲4、消防设施与器材配置：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、灭火器配置及维护情况等。
	2.5

	
	5、其他安全：电器产品和燃气用具的安装使用及线路敷设情况、危险化学品及储存场所防火防爆安全情况等。
	2
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开标一览表









项目编号：  SEYZB-FW-              
投标人名称（公章)：                    
投标人代表（签字）：                    
投标日期：            年     月      日
圳

4

[bookmark: _Toc211243316][bookmark: _Toc311468376]格式2. 开标一览表格式
开标一览表
投标人名称：                                           项目编号：                                               包号：          

	投标总价（元）
	服务期限
	备注

	
	合同签订生效后至2025年10月17日
	

	投标总价（人民币大写）：
	



法人代表或被授权人签字：                                                                               单位盖章：                        



[bookmark: _Toc211243319][bookmark: _Toc311468378]格式3. 技术需求响应/偏离表
技术需求响应/偏离表
投标人名称：                                        项目编号：                 
	需求名称
	招标文件技术需求
	投标人响应情况
	是否有偏离
（填写有/无）
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



填报说明：
1、本表中的《招标文件技术需求》来自于招标文件第二章“技术需求明细”，投标人须逐条填写在本表中，并作出响应。
2、《投标人响应情况》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填，将会导致该投标不能通过符合性检查。
3、《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《偏离说明》栏中作出说明。

法人代表或被授权人签字:                                   





格式4 商务条款响应/偏离表格式
[bookmark: _Toc211248420]商务条款响应/偏离表
投标人名称：                                      项目编号：                  
	需求名称
	招标文件商务需求
	投标人响应情况
	是否有偏离
（填写有/无）
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



填报说明：
1、本表中的《招标文件商务需求》来自于招标文件第二章“商务需求明细”，投标人须逐条填写在本表中，并作出响应。
2、《投标人响应情况》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填，将会导致该投标不能通过符合性检查。
3、《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《偏离说明》栏中作出说明。

法人代表或被授权人签字:                        

单位盖章：                             


格式5. 项目班子情况格式
项目班子情况
[bookmark: _Toc101074903][bookmark: _Toc100052473]
（一）项目班子配备情况表
	职务
	姓名
	职称
	持何种资格证件
	已承担项目情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	专业
	项目名称
	项目获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、配备的项目管理、专业技术人员必须是本项目所用的管理、专业技术人员；
2、项目管理、专业技术人员必须是投标单位的正式员工；
3、提供项目负责人、主要专业技术人员资格证书复印件或扫描件（加盖公章）；
4、投标单位聘请的顾问或咨询专家不得作为投标单位的技术人员；
5、提供的资料必须齐全。

投标单位公章：
法人代表或被授权人签字：
[bookmark: _Toc73521619][bookmark: _Toc101074904][bookmark: _Toc73521707][bookmark: _Toc100052474]
（二）项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	

	在执行和已完项目情况

	采购单位
	项目名称
	项目规模
	项目执行日期
	在执行或已完
	项目获奖情况

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc101074905][bookmark: _Toc73521620][bookmark: _Toc73521708][bookmark: _Toc100052475]投标单位公章：
法人代表或被授权人签字：

（三）项目班子配备情况辅助说明资料
注：辅助说明资料主要包括班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。    
[bookmark: _Toc201743116][bookmark: _Toc201401658][bookmark: _Toc201719118][bookmark: _Toc201742861][bookmark: _Toc201997946]

格式6：法人授权书
法定代表人授权委托书
本授权书声明：
注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在深圳儿童医院医用耗材采购活动中相关谈判采购事务。
本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                
被授权人签字（盖章）：                                        
企业公章：                                              

法人代表
居民身份证复印件粘贴处
（请加盖骑缝章）


被授权人
居民身份证复印件粘贴处
（请加盖骑缝章）


被授权人
居民身份证复印件粘贴处
（请加盖骑缝章）


法人代表
居民身份证复印件粘贴处
（请加盖骑缝章）
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格式7：诚信承诺函
诚信情况承诺函

致：深圳市儿童医院
我司参加贵院                     招标项目投标，在此郑重承诺：
1、我司未在政府采购活动中出现以下情形之一：
（1） 被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；
（2） 未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（3） 隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（4） 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（5） 与其他采购参加人串通投标的；
（6） 在采购活动中应当回避而未回避的；
（7） 恶意投诉的；
（8） 向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（9） 阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（10） 在政府采购主管部门履约检查中不及格或评价为差的；
（十一）主管部门认定的其他情形。
2、我司已清楚不得作虚假承诺。如违反上述要求作出虚假承诺，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，一年内不得参加我院投标。





投标人名称（公章）：                              
投标人代表（签字）：                              
日        期：                              
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