设备采购参数

电动下送车-项目参数

| 项目背景 | 为确保无菌物品在运送过程中的密闭性与安全性，有效降低交叉感染风险，同时减轻配送人员的体力负荷，急需增购具备更大载重能力和电动助力功能的密闭式下送车，以保障全院无菌物品的及时、安全供应。 |
| --- | --- |
| 货物清单 | 设备名称; 数量; 单位; 总预算金额 (元); 备注. 电动下送车; 1; 台; 35000; 拒绝进口. |
| 技术要求 | 具体技术参数要求： 1、车体尺寸：长宽高1070cmx660cmx1000cm±5cm； 2、车身结构采用304SS不锈钢材质， 3、车身四角配有防撞护角，车身侧配有把手，车门最大开启角度≥270度，并可用磁贴固定； 4、医用篮筐采用高分子ABS材料，内配专用分隔片及标签牌卡，支持任意分隔空间并配置标签牌，标签牌可任意位置移动，固定； 5、篮筐带有限位功能（提供产品实体图片）； 6、可配置电动驱动轮，无极变速，可前行或后退，车速≥4km/h，具有自动平衡功能，调节范围±15mm； 7、配置清单： （1）车体1部； （2）ABS边板≥4块， （3）600x400x100mm±10mm医用篮筐≥8个，600x400x200mm±10mm医用篮筐≥4个，并按四宫格配置长/短分隔片； （4）标牌≥8个； （5）不锈钢网板+硅胶防滑垫1套（防滑垫可进入灭菌器）； （6）5寸带刹车脚轮4个； - 可定制配套不锈钢面板尺寸约≥12m2一块； - 22cm*2.8M ±10mm的定制亚克力板3块； - 不锈钢存储架≥2个，尺寸长宽高120cm*50cm*180cm±10mm； - 治疗车2台。 |