深圳市儿童医院设备采购用户需求书
	项目名称
	全自动免疫分析仪
	预算单价（元）
	100000

	预算数量
	1
	单位
	台

	预算总价
（元）
	100000
	产地
	国产

	技术参数

	1
	分析方法：免疫荧光发光法或化学发光法；

	▲2
	可开展自身抗体检测（包含抗核抗体，肌炎相关抗体，血管炎相关抗体，自身免疫性肝病相关自身抗体，抗β2糖蛋白I抗体，抗心磷脂抗体，抗环瓜氨酸肽抗体等），传染病相关抗体检测（包含结核感染T细胞，抗缪勒氏管激素，肺炎支原体、细胞因子等）；

	3
	设备与配套检测试剂均需具备医疗器械注册证检测设备及试剂需为同一品牌（以注册证为准），以保障检测质量；。

	4
	全自动检测，随机进样，支持可实现急诊样品优先检测，试剂盘可随机插入试剂；

	▲5
	检测模式：单台设备对同一个标本单次检测（一次检测），可以根据实际需求进行单一指标或多种指标的检测；

	6
	样本位≥600个；

	7
	急诊位≥10个；

	8
	试剂位≥36个，采血管上机并随时加载；

	9
	自身抗体检测速度≥1500T/h，45min内出首个样本结果；

	10
	检测通量：单台设备2小时抗核抗体15项实际检测量≥50个样本；

	11
	仪器带有试剂冷藏功能和急诊通道；

	12
	加样钢针：可重复使用钢针，减少耗材使用及减少环境污染；

	13
	反应过程中能连续加载样本、试剂及耗材，可自动上下水；

	14
	反应杯装载量≥3000个；

	15
	反应杯装载方式：支持在线添加，自动落料排杯；

	16
	自动上下装置：可自动配置洗液，自动排液等；

	17
	质量控制：六点定标曲线，两点校准，确保检测结果准确性；

	18
	可设备联机：可接模块/可连接流水线；

	19
	数据处理：可多次计算取中位数；

	20
	样本加量范围：10~150ul；

	21
	设备支持LIS双向通讯，满足医院检验信息系统对接要求；：仪器具备通过网口使用TCP协议发送给Lis系统

	商务需求

	★1
	整机保修5年

	专机专用配套试剂/耗材

	序号
	试剂/耗材
	[bookmark: _GoBack]单位

	1 
	抗双链 DNA 抗IgG 质控品
	人份

	2 
	抗心磷脂抗IgA/G/M 质控品
	人份

	3 
	抗心磷脂抗IgA/G/M 校准品
	人份

	4 
	抗心磷脂抗体 IgA 质控品
	人份

	5 
	抗心磷脂抗体 IgA 校准品
	人份

	6 
	抗心磷脂抗体 IgG质控品
	人份

	7 
	抗心磷脂抗体 IgG校准品
	人份

	8 
	抗心磷脂抗体 IgM质控品
	人份

	9 
	抗心磷脂抗体 IgM 校准品
	人份

	10 
	抗β2 糖蛋白 1 抗体
IgA/G/M 质控品
	人份

	11 
	抗β2 糖蛋白 1 抗体
IgA/G/M 校准品
	人份

	12 
	抗β2 糖蛋白 1 抗体 IgA 质控品
	人份

	13 
	抗β2 糖蛋白 1 抗体 IgA 校准品
	人份

	14 
	抗β2 糖蛋白 1 抗体 IgG 质控品
	人份

	15 
	抗β2 糖蛋白 1 抗体 IgG 校准品
	人份

	16 
	抗β2 糖蛋白 1 抗体 IgM 质控品
	人份

	17 
	抗β2 糖蛋白 1 抗体 IgM 校准品
	人份

	18 
	抗核抗体 15 项非定值质控品
	人份

	19 
	抗核抗体（冻干）非定值质控品
	人份

	20 
	自身免疫性肝病相关自身抗体非定值质控品
	人份

	21 
	血管炎相关自身抗体非定值质控品
	人份

	22 
	清洗液 A（发光）
	人份

	23 
	清洗液 B（多重）
	人份

	24 
	全自动免疫检验系统用底物液
	人份

	25 
	增强液
	人份

	26 
	样本稀释液
	人份

	27 
	反应管
	人份

	28 
	抗核抗体（ANA）检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法）13项
	人份

	29 
	抗核抗体（ANA）检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法）15项
	人份

	30 
	抗核抗体（ANA）检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法）17项
	人份

	31 
	血管炎相关自身抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法）
	人份

	32 
	自身免疫性肝病相关自身抗体 7 项检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法）
	人份

	33 
	肌炎相关自身抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法）
	人份

	34 
	类风湿性关节炎相关自身抗体 3 项检测试剂盒 (磁条码免疫荧光发光法)
	人份

	35 
	抗 β2糖蛋白1抗体IgA测定试剂盒(化学发光法)
	人份

	36 
	抗 β2糖蛋白1抗体IgG测定试剂盒(化学发光法)
	人份

	37 
	抗 β2糖蛋白1抗体IgM测定试剂盒(化学发光法)
	人份

	38 
	抗 β2糖蛋白1抗体IgA/G/M测定试剂盒 (化学发光法)
	人份

	39 
	抗心磷脂抗体 IgA测定试剂盒(化学发光法)
	人份

	40 
	抗心磷脂抗体 IgG测定试剂盒(化学发光法)
	人份

	41 
	抗心磷脂抗体 IgM测定试剂盒(化学发光法)
	人份

	42 
	抗心磷脂抗体 IgA/G/M测定试剂盒(化学发光法)
	人份

	43 
	抗β2糖蛋白1结构域1抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	44 
	抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原（aPS/PT）抗体IgM检测试剂（化学发光法）
	人份

	45 
	抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原（aPS/PT）抗体IgG检测试剂（化学发光法）
	人份

	46 
	抗髓过氧化物酶抗体 IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	47 
	抗蛋白酶3抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	48 
	抗肾小球基底膜抗体 IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	49 
	抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂 盒(化学发光法)
	人份

	50 
	抗突变型瓜氨酸化波形蛋白抗体 IgG测定试剂盒（化学发光
	人份

	51 
	抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒(化学发光法)
	人份

	52 
	抗C1q抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	53 
	白介素-6测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	54 
	白介素-10测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	55 
	白介素-17A测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	56 
	白介素-1β测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	57 
	白介素-2测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	58 
	白介素-4测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	59 
	白介素-5测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	60 
	白介素-8测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	61 
	白介素-12p70测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	62 
	α肿瘤坏死因子测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	63 
	α-干扰素测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	64 
	γ-干扰素测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	65 
	结核感染T细胞测定试剂盒（化学发光法）
	人份

	66 
	肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（化学发光法）
	人份

	67 
	肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒（化学发光法）
	人份

	68 
	肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（化学发光法）
	人份

	69 
	肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（化学发光法）
	人份



