深圳市儿童医院设备采购用户需求书

| 项目名称 |  | 经络导平 治疗仪 |  | 预算单价（元） | 9900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数量 |  | 3 |  | 单位 | 台 |
| 预算总价 （元） |  | 29700 |  | 产地 | 国产 |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |
| ▲1 | 电压：≥0-2000V； |  |  |  |  |
| 2 | 频率：≥2.5-60Hz（2.5、10、60三档位可调）； |  |  |  |  |
| 3 | 脉宽：≥0.4-1.6ms （0.4 ms 0.8 ms 1.6 ms三档固定）； |  |  |  |  |
| 4 | 自增功能：每24秒自动增加强度一级； |  |  |  |  |
| ▲5 | 治疗部位：头面、肢体、躯干； |  |  |  |  |
| 6 | 输出通道：≥5组10个独立通道； |  |  |  |  |
| 7 | 治疗模式:模拟针灸； |  |  |  |  |
| 8 | 浪涌：长浪：6秒一个周期；短浪：3秒一个周期； |  |  |  |  |
| 9 | 治疗时间：≥5-60min，最大误差±1min； |  |  |  |  |
| 10 | 极性：正极性、负极性； |  |  |  |  |
| 11 | 微电脑自动化控制，数码显示； |  |  |  |  |
| ▲12 | 工作电压：220V±10% 50Hz±1H； |  |  |  |  |
| ▲13 | 最大功耗：<40VA； |  |  |  |  |
| 14 | 输出波形：脉冲方波； |  |  |  |  |
| 15 | 设备为台式机； |  |  |  |  |
| ▲16 | 电极：标配 粘性电极； |  |  |  |  |
| 17 | 尺寸：≤27*22*10cm； |  |  |  |  |
| 18 | 重量：≤3.7kg； |  |  |  |  |
| 19 | 配置清单： - 主机1台 - 电源线1根 - 输出线8根 - 保险丝1A和1.5A各1个 - 使用说明书1本 |  |  |  |  |
| 商务需求 |  |  |  |  |  |
| ★1 | 整机保修5年 |  |  |  |  |
| 专机专用配套试剂/耗材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 理疗电极片 |  | 片 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | / |  | / |  |  |