电动美式整脊床项目参数

| 货物清单 | 设备名称; 数量; 单位; 总预算金额(元); 备注. 电动美式整脊床; 1; 台; 45000; 拒绝进口. |
| --- | --- |
| 技术要求 | 1.额定电压：AC220/50HZ；额定功率：≥500W； - 2.床体承重：≥200kg； - 3.密度板厚：≥1.6cm； - 4.尾板拉伸：0~20cm可调； - 5.海绵厚度：≥6cm； - 6.升降高度：0~28cm可调； - 7.床板厚度：≥7.6cm； - 8.顿压部位：支持头部、胸椎、腰椎、盆骨、膝关节、腿部； - 9.床面高度支持电动升降调节； - 10.床体尺寸：170~187cm（长）*54~58cm（宽）*57~89cm（高）； |