深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屈膝/伸膝液压测试训练系统 | - 1、日常生活功能锻炼,为伸膝、屈膝肌群提供训练,达到维持膝关节的稳定屈伸功能； |
|  |  | 2、提供膝关节屈、伸等长最大肌力测试；并出具测试报告及跟踪测试报告。 |
|  |  | 3、具有分析及训练系统，为功能康复提供数据支持，用于评估康复状况 |
|  |  | 4、该设备为伸膝、屈膝多功能训练设备，为伸膝、屈膝提供正向及逆向阻力。 |
|  |  | 5、采用生物反馈技术，能测量每一次练习的动作速度和幅度，并在显示器上以图形化的方式实时反馈给患者 |
|  |  | 6、提供液压阻力阻力模式 |
|  |  | 7、具备安全训练模式：在康复训练时，任意时刻患者都可中止训练，中止训练时不会承受任何负荷 |
|  |  | 8、规格： |
|  |  | 8.1、尺寸：≥长144×宽105×高137厘米 |
|  |  | 8.2、最大负荷：≥90kg |
|  |  | 8.3、最小可调节范围：≤2.5kg |
|  |  | 配置清单 |
|  |  | 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 电源线; 1; 根. 3; 限位器; 1; 个. 4; 彩色触摸屏; 1; 个. 5; 可调节颈椎垫; 1; 个. 6; 可调节脚踏; 1; 个. |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |