深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 腿部蹬伸液压测试训练系统 | - 1、提供日常生活功能锻炼,为伸膝、屈膝肌群提供闭链训练； |
|  |  | 2、提供下肢蹬伸及屈曲等长最大肌力测试；并出具测试报告及跟踪测试报告。 |
|  |  | 3、直线导轨采用全封闭式设计，配有滚珠轴承。 |
|  |  | 4、具备分析及训练系统，为功能康复提供数据支持，用于评估康复状况； |
|  |  | 5、该设备为蹬伸、屈膝多功能训练设备，为腿部蹬伸提供正向及逆向阻力； |
|  |  | 6、采用生物反馈技术，能测量每一次练习的动作速度和幅度，并在显示器上以图形化的方式实时反馈给患者； |
|  |  | 7、提供液压阻力模式 |
|  |  | 8、提供活动范围限位装置，可限制腿部蹬伸或屈曲范围，保证使用者的安全； |
|  |  | 9、安全训练模式：在康复训练时，任意时刻患者都可中止训练，中止训练时不会承受任何负荷。 |
|  |  | 10、规格 |
|  |  | 10.1、尺寸：≤长215×宽80×高160厘米 |
|  |  | 10.2、最大负荷：≥90kg |
|  |  | 10.3、最小可调节范围：≤2.5kg |
|  |  | 配置清单 |
|  |  | 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 电源线; 1; 根. 3; 限位器; 1; 个. 4; 彩色触摸屏; 1; 个. 5; 可调节颈椎垫; 1; 个. 6; 可调节肩垫; 1; 个. |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |