异物钳项目参数

| 项 目 清 单 | 项目基本信息 序号; 项目编号; 项目名称; 总预算金额(元). 1; SEYXJ-SB-2026005; 异物钳; 35200. 货物清单明细 序号; 设备名称; 数量; 单位; 最高单价限价（元）; 备注. 1; 绝缘鼠齿鳄口型 异物钳1; 2; 个; 8800; 接受进口. 2; 绝缘鼠齿鳄口型 异物钳2; 2; 个; 8800; 接受进口. |
| --- | --- |
| 技术要求 | 序号; 设备名称; 参数要求. - 1; 绝缘鼠齿鳄口型异物钳1; 1.1钳嘴形状：鼠齿鳄口型，外鞘绝缘；. 1.2开幅直径：≥14.9mm；. 1.3有效长度：≥1650mm；. 1.4兼容各品牌消化内镜管道内径：≤2.8mm；. 1.5▲经高温高压灭菌后可重复使用（需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在技术白皮书或说明书或彩页中进行标注）；. 1.6可与高频电烧附件配合使用。. - 2; 绝缘鼠齿鳄口型异物钳2; 1.1钳嘴形状：鼠齿鳄口型，外鞘绝缘；. 1.2▲开幅直径：≥19.4mm（需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在技术白皮书或说明书或彩页中进行标注）；. 1.3有效长度：≥1650mm；. 1.4兼容各品牌消化内镜管道内径：≤2.8mm；. 1.5▲经高温高压灭菌后可重复使用（需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在技术白皮书或说明书或彩页中进行标注）；. 1.6可与高频电烧附件配合使用。. |