深圳市儿童医院设备采购用户需求书

| 项目名称 |  | 全自动化学免疫分析仪 | 预算单价 （元） | 9500 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  | 台 | 预算总价 （元） | 9500 | 产地 | 国产 |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| ★1 | 分析原理：化学发光免疫分析技术； |  |  |  |  |  |
| ▲2 | 可检测项目包括：他克莫司、环孢霉素、雷帕霉素、霉酚酸、地高辛、茶碱、丙戊酸、卡马西平、苯妥英、总利培酮、万古霉素、庆大霉素、伏立康唑、利奈唑胺、甲氨蝶呤、紫杉醇、五氟尿嘧啶，以上可检测项目已经取得国内医疗器械注册证，所有项目的检测试剂组成成分含有单克隆抗体，适用血清药物浓度测定-单抗法的收费标准，提供医疗器械注册证文件证明； |  |  |  |  |  |
| ▲3 | 检测技术前景：具备开展大分子单抗药药物浓度检测能力，可提供科研试剂盒或者技术说明书； |  |  |  |  |  |
| 4 | 试剂盒包装规格可提供100 人份/盒或者50 人份/盒，避免大包装引起的试剂浪费，提供注册证文件证明； |  |  |  |  |  |
| 5 | 检测速度≥180 测试/小时，出首结果时间≤15分钟； |  |  |  |  |  |
| 6 | 样本位≥55个，可连续进样；试剂位≥25个，二维码识别试剂； |  |  |  |  |  |
| 7 | 批内批间精密度≤10%； |  |  |  |  |  |
| 8 | 配套试剂存储条件：2-8℃； |  |  |  |  |  |
| 9 | 可检测样本类型：人体的血清、血浆、全血、尿液样本； |  |  |  |  |  |
| 10 | 中文操作界面，一体化全触屏操作，可连接Lis系统； |  |  |  |  |  |
|  | 配置清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检测主机 |  |  | 1台 |  |  |
| 2 | 电源线 |  |  | 1条 |  |  |
| 3 | 样本架 |  |  | 6个 |  |  |
| 4 | 废液桶 |  |  | 1个 |  |  |
| 5 | 硅胶管路 |  |  | 2条 |  |  |
| 商务需求 |  |  |  |  |  |  |
| ★1 | 整机保修5年 |  |  |  |  |  |
| 专机专用配套试剂/耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 试剂耗材名称 |  |  | 单位 |  |  |
| 1 | 清洗液 |  |  | 盒 |  |  |
| 2 | 样本稀释液 |  |  | 盒 |  |  |
| 3 | 全自动免疫检验系统用底物液 |  |  | 盒 |  |  |
| 4 | 样本释放剂 |  |  | 盒 |  |  |
| 5 | 8项药物浓度复合质控品 |  |  | 盒 |  |  |
| 6 | 全血药物浓度复合质控品 |  |  | 盒 |  |  |
| 7 | 微量样品杯 |  |  | 包 |  |  |
| 8 | 反应杯 |  |  | 包 |  |  |
| 9 | 他克莫司测定试剂盒 （化学发光免疫分析法） |  |  | 盒 |  |  |
| 10 | 霉酚酸测定试剂盒（化学发光免疫分析法） |  |  | 盒 |  |  |
| 11 | 环孢霉素测定试剂盒（化学发光免疫分析法） |  |  | 盒 |  |  |
| 12 | 雷帕霉素测定试剂盒（化学发光免疫分析法） |  |  | 盒 |  |  |
| 13 | 地高辛测定试剂盒（化学发光免疫分析法） |  |  | 盒 |  |  |
| 14 | 卡马西平测定试剂盒（化学发光免疫分析法） |  |  | 盒 |  |  |
| 15 | 万古霉素测定试剂盒（化学发光免疫分析法） |  |  | 盒 |  |  |
| 16 | 丙戊酸测定试剂盒（化学发光免疫分析法） |  |  | 盒 |  |  |
| 17 | 伏立康唑测定试剂盒（化学发光免疫分析法） |  |  | 盒 |  |  |
| 18 | 利奈唑胺测定试剂盒（化学发光免疫分析法） |  |  | 盒 |  |  |
| 19 | 庆大霉素测定试剂盒（化学发光免疫分析法） |  |  | 盒 |  |  |
| 20 | 茶碱测定试剂盒（化学发光免疫分析法） |  |  | 盒 |  |  |
| 21 | 苯妥英测定试剂盒（化学发光免疫分析法） |  |  | 盒 |  |  |
| 22 | 总利培酮测定试剂盒（化学发光免疫分析法 |  |  | 盒 |  |  |
| 23 | 甲氨蝶呤测定试剂盒（化学发光免疫分析法） |  |  | 盒 |  |  |
| 24 | 5氟尿嘧啶测定试剂盒（化学发光免疫分析法） |  |  | 盒 |  |  |
| 25 | 紫杉醇测定试剂盒（化学发光免疫分析法） |  |  | 盒 |  |  |