一次灭菌奶瓶招标参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格 | 参数要求 |
| 1 | 一次性灭菌奶瓶 | 60ML/100ML |  |
| 2 | 一次性灭菌奶瓶 | 200ML |  |
| 3 | 一次性灭菌奶瓶盖 （实心） |  | 与60ml/100ML奶瓶匹配使用 |
| 4 | 一次性灭菌奶嘴套装） | 奶嘴+有孔奶瓶盖+防尘罩 | 与60ml/100ML奶瓶匹配使用，适合普婴及早产儿使用 |
| 5 | 一次性灭菌奶嘴 | 通用 | 与一次性灭菌奶瓶（规格：60ml-100ml之间，规格100-250ml之间）能匹配使用，适合普婴及早产儿使用。 |
| 6 | 一次性灭菌防尘罩 | 通用 | 适用于60ml/100ml/ 200ML一次性灭菌奶瓶 |
| 7 | 一次性灭菌奶瓶  加奶嘴套装 | 奶瓶：60ML/100ML  奶嘴套装=奶嘴+有孔奶瓶盖+防尘罩 | 适合普婴及早产儿使用 |

**材质参数要求**

1.食品级奶瓶专用聚丙烯（PP）材质，不含双酚A，无塑化剂

2.轻质，易罐装，高透明度，刻度标识明显，耐120℃高温，无异味无异物

3.奶嘴采用食品级液体硅胶，无色透明，安全，符合国家标准，提供2种规格，适合普婴及早产儿使用

4. 经环氧乙烷灭菌可直接使用