**参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| **1** | 可吸收结扎夹 | 1.材料聚二氧六环酮聚酯180天降解吸收，产物是水和二氧化碳。 |
| 2.结扎夹规格齐全，四种规格选择，涵盖小号，中号，大号，加大号；结扎直径范围0.5-8mm。 |
| 3.具有3-5mm穿刺器械通道使用的施夹钳及结扎夹规格；每种规格的结扎夹都有对应规格的施夹钳，施夹钳可以重复使用，施夹钳消毒方式可以选择高温高压灭菌，环氧乙烷灭菌，低温等离子灭菌。 |
| 4.结扎夹锁扣设计，稳定结扎。 |