**最终参数由相关职能部门汇总（在用耗材合同到期重新招标，参考现用耗材规格及参数要求）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| **1** | 一次性使用经外周穿刺中心静脉导管(中等长度导管) | 高等级医用硅胶材质, 尖端三向瓣膜结构；导管一体成型，不需要裁剪。包含：导管，超声套件，赛丁格套件，穿刺护理包。 |
| **2** | 一次性使用经外周穿刺中心静脉导管(中等长度导管) | 高等级医用硅胶材质, 尖端三向瓣膜结构；尖端三向瓣膜结构，末端修剪。包含：导管，超声套件，赛丁格套件，穿刺护理包。 |