**肺炎支原体RNA检测试剂盒参数表**

**最终参数由相关职能部门汇总（在用试剂合同到期重新招标，参考现用试剂规格及参数要求）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 招标技术要求 |
| **1** | 肺炎支原体RNA检测试剂盒 | 1、样本类型：痰液、咽拭子 |
| 2、主要组份包含：裂解液、核酸提取液、洗涤液、反应液、酶液、检测液 |
| 3、具有：阳性对照、阴性对照、内标（10分） |
| 4、检测灵敏度≤1000copies/反应 |
| 5、深圳市至少有一家“三甲”医院正在使用 |