**深圳市儿童医院试剂采购需求参数表**

透明底横版2

使用科室试剂采购需求表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 具体参数需求 |
| 1 | DAB染色液 | 免疫组化染色机 | Ventana | BenchMark XT | 250测试/盒 |
| 2 | 靛蓝染色液 | 免疫组化染色机 | Ventana | BenchMark XT | 25ml/盒 |
| 3 | 苏木精染色液（Mayer 法） | 免疫组化染色机 | Ventana | BenchMark XT | 25ml/盒 |
| 4 | 脱蜡清洗缓冲液 | 免疫组化染色机 | Ventana | BenchMark XT | 2L/瓶 |
| 5 | 封盖清洗缓冲液 | 免疫组化染色机 | Ventana | BenchMark XT | 2L/瓶 |
| 6 | 氯化钠柠檬酸钠清洗缓冲液 | 免疫组化染色机 | Ventana | BenchMark XT | 2L/瓶 |
| 7 | 10X清洗缓冲液 | 免疫组化染色机 | Ventana | BenchMark XT | 2L/瓶 |
| 8 | 细胞前处理清洗缓冲液（CC1） | 免疫组化染色机 | Ventana | BenchMark XT | 2L/瓶 |
| 9 | 条码标签 | 免疫组化染色机 | Ventana | BenchMark XT | 500个/卷 |
| 10 | 条码打印机色带 | 免疫组化染色机 | Ventana | BenchMark XT | 4cm宽 300米/卷 |
| 11 | 一抗用空试剂瓶注册卡 | 免疫组化染色机 | Ventana | BenchMark XT | 1张 |
| 12 | 免疫组化试剂空瓶 | 免疫组化染色机 | Ventana | BenchMark XT | 1个 |
| 13 | 增强DAB染色液 | 免疫组化染色机 | Ventana | BenchMark XT | 25ml/盒 |
| 14 | 缓冲液 ULTRA LCS(Predilute)低温 | 免疫组化染色机 | Ventana | BenchMark XT | 2L/瓶 |
| 15 | 缓冲液 ULTRA LCS(Predilute)高温 | 免疫组化染色机 | Ventana | BenchMark XT | 2L/瓶 |
| 16 | 免疫组化抗原修复缓冲液(ULTRA CC1) | 免疫组化染色机 | Ventana | BenchMark XT | 2L/瓶 |
| 17 | 免疫组化抗原修复缓冲液(ULTRA CC2) | 免疫组化染色机 | Ventana | BenchMark XT | 2L/瓶 |
| 18 | 抗酸染色液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark XT | 75测试/盒 |
| 19 | 染色前处理液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark XT | 75测试/盒 |
| 20 | 阿利辛蓝－过碘酸雪夫氏染色液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 75测试/盒 |
| 21 | 阿利辛蓝染色液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 75测试/盒 |
| 22 | 阿利辛黄染色液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 75测试/盒 |
| 23 | 刚果红染色液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 40测试/盒 |
| 24 | 吉姆萨染色液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 75测试/盒 |
| 25 | 六胺银染色液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 75测试/盒 |
| 26 | 铁染色液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 75测试/盒 |
| 27 | 琼斯亮绿染色液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 40测试/盒 |
| 28 | 琼斯苏木素伊红染色液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 40测试/盒 |
| 29 | 亮绿－过碘酸雪夫氏染色液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 75测试/盒 |
| 30 | 粘蛋白胭脂红染色液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 75测试/盒 |
| 31 | 过碘酸雪夫氏染色液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 75测试/盒 |
| 32 | 斯坦氏染色液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 40测试/盒 |
| 33 | 三色蓝染色液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 60测试/盒 |
| 34 | 三色绿染色液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 75测试/盒 |
| 35 | 革兰氏染色液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 75测试/盒 |
| 36 | 网状纤维染色液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 75测试/盒 |
| 37 | 弹性纤维染色液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 75测试/盒 |
| 38 | 清洗液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 2L/瓶 |
| 39 | 脱蜡液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 2L/瓶 |
| 40 | 缓冲液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 2L/瓶 |
| 41 | 特殊染色附加清洗液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 50测试/盒 |
| 42 | 特殊染色清洗液 | 全自动特殊染色机 | Ventana | BenchMark GX | 50测试/盒 |