

**深圳市儿童医院试剂采购需求参数表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **试剂名称** | **具体参数需求** |
| 1 | 沙门氏菌及志贺氏菌联合检测试剂盒（荧光PCR法） | 1. 三证齐全
2. 产品最低检测线应满足<=1\*103，精密度CV<5%，经验证和常见的肠道细菌及病毒无交叉反应，经验证本试剂具有一定的抗干扰能力
3. 沙门志贺菌核酸联合检测试剂盒，能保证沙门志贺菌同时能够检测
4. 该产品应满足含有核酸提取试剂，扩增试剂，阴性及阳性质控品
5. 产品有较高的品牌知名度
 |