**最终参数由相关职能部门汇总（在用试剂合同到期重新招标，参考现用试剂规格及参数要求）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 具体参数需求 |
| 1 | 胃泌素检测试剂 | 全自动化学发光仪 | 西门子 | 200人份/盒 | 1.与Immulite2000匹配；  2.检验方法：化学发光法；  3.样品用量：≤50μL血清；  4.校准范围：≤1000pg/mL；  5.分析灵敏度≤5 pg/mL. |
| 2 | 胃泌素质控 | 全自动化学发光仪 | 西门子 | 2×2 mL（复溶后） | 1.与Immulite2000匹配；  2.储存条件：2-8度条件下保存，有效期36个月； 3.靶值：提供Immulite2000仪器靶值；  4.复溶后，在-20度非自动除霜的冰箱中可稳定保存30天（分装后）； |