**最终参数由相关职能部门汇总（在用耗材合同到期重新招标，参考现用耗材规格及参数要求）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| **1** | 可吸收止血流体明胶 | 1、双导管设计，流体性特点，产品基质粘稠。 |
| 2、能充分接触不规则创面、腔隙渗血部位及难以触及的出血部位。 |
| 3、可适用于干湿创面， 4-6周吸收。 |
| **2** | 可吸收止血纱 | 1、可分层塑形，贴附不规则创面。 |
| 2、局部抗菌，组织反应小。 |
| 3、2-8分钟有效止血，7-14天内完全吸收。 |