**最终参数由相关职能部门汇总（在用试剂合同到期重新招标，参考现用试剂规格及参数要求）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 招标技术要求 |
| 1 | BCR/ABL(DF)融合基因检测试剂盒（荧光原位杂法） | 有注册证，DAPI(367/452)、Green(496/520)及Red(555/565)﹔红色荧光标记900kb,绿色荧光标记1Mb；赠送全套的辅助试剂；并配有实验技术员上岗操作实验；提供及时有效的产品使用技术和售后服务,公司具备对病例检测的资质，全国>100家三甲医院使用。 |
| 2 | AML1/ETO融合基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 有注册证，DAPI(367/452)、Green(496/520)及Red(555/565)﹔红色荧光标记1.2Mb,绿色荧光标记1.1Mb；赠送全套的辅助试剂；并配有实验技术员上岗操作实验；提供及时有效的产品使用技术和售后服务,公司具备对病例检测的资质，全国>100家三甲医院使用。 |
| 3 | PML/RARA融合基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 有注册证，DAPI(367/452)、Green(496/520)及Red(555/565)﹔红色荧光标记500kb,绿色荧光标记750kb；赠送全套的辅助试剂；并配有实验技术员上岗操作实验；提供及时有效的产品使用技术和售后服务,公司具备对病例检测的资质，全国>100家三甲医院使用。 |
| 4 | ETV6/AML1融合基因 t(12;21) 探针 | DAPI(367/452)、Green(496/520)及Red(555/565)﹔红色荧光标记约1.3Mb,绿色荧光标记约1.3Mb；赠送全套的辅助试剂；并配有实验技术员上岗操作实验；提供及时有效的产品使用技术和售后服务,公司具备对病例检测的资质，全国>100家三甲医院使用。 |
| 5 | TCF3/ PBX1融合基因t (1;19)探针 | DAPI(367/452)、Green(496/520)及Red(555/565)﹔红色荧光标记约808KB,绿色荧光标记约1M；赠送全套的辅助试剂；并配有实验技术员上岗操作实验；提供及时有效的产品使用技术和售后服务,公司具备对病例检测的资质，全国>100家三甲医院使用。 |
| 6 | KMT2A(MLL)(11q23)基因断裂探针 | DAPI(367/452)、Green(496/520)及Red(555/565)﹔红色荧光标记510kb,绿色荧光标记430kb；赠送全套的辅助试剂；并配有实验技术员上岗操作实验；提供及时有效的产品使用技术和售后服务,公司具备对病例检测的资质，全国>100家三甲医院使用 |
| 7 | PDGFRB（5q32）基因断裂探针 | DAPI(367/452)、Green(496/520)及Red(555/565)﹔红色荧光标记370kb,绿色荧光标记380kb；赠送全套的辅助试剂；并配有实验技术员上岗操作实验；提供及时有效的产品使用技术和售后服务,公司具备对病例检测的资质，全国>100家三甲医院使用 |
| 8 | MYC（8q24）基因断裂探针 | DAPI(367/452)、Green(496/520)及Red(555/565)﹔红色荧光标记约1Mb,绿色荧光标记840kb；赠送全套的辅助试剂；并配有实验技术员上岗操作实验；提供及时有效的产品使用技术和售后服务,公司具备对病例检测的资质，全国>100家三甲医院使用 |
| 9 | 5q探针 | DAPI(367/452)、Green(496/520)及Red(555/565)﹔红色荧光标记346kb,绿色荧光标记673kb；赠送全套的辅助试剂；并配有实验技术员上岗操作实验；提供及时有效的产品使用技术和售后服务,公司具备对病例检测的资质，全国>100家三甲医院使用 |
| 10 | 7q探针 | DAPI(367/452)、Green(496/520)及Red(555/565)﹔红色荧光标记373kb；配送全套的辅助试剂；赠送全套的辅助试剂；并配有实验技术员上岗操作实验；提供及时有效的产品使用技术和售后服务,公司具备对病例检测的资质，全国>100家三甲医院使用 |