**艰难梭菌谷氨酸脱氢酶抗原及毒素检测试剂盒采购需求参数表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 艰难梭菌谷氨酸脱氢酶抗原及毒素检测试剂盒 | 1、试剂检测原理：酶联免疫层析法；  2、单一反应孔中同时检测艰难梭菌谷氨酸脱氢酶抗原和毒素A和毒素B；  3、外部阴、阳性对照质控随试剂盒一起提供； 4、艰难梭菌毒素检测试剂盒（酶联免疫层析法）试验毒素A的检测水平≥0.63ng/ml,毒素B的检测水平≥0.16ng/ml，谷氨酸脱氢酶检测水平≥0.8ng/ml。 |