**高分子绷带 参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| **1** | 高分子绷带（可水洗） | 1. 高分子绷带材质为可水洗 |
| 2. 高分子绷带需配套足够的可水洗衬垫及内衬 |
| 3.由于高分子绷带配套耗材不能收费，故需免费配备 |

**硫酸钙 参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| **1** | 硫酸钙 | 完全生物兼容，可吸收（2-3个月完全吸收），可塑形、可注射、可显影、不产热（15min完全凝固）无需二次手术取出 |

**鼓膜通气管 参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| **1** | 鼓膜通气管 | 生物相容性好，不刺激鼓膜产生肉芽 |
| 内壁光滑，不易堵管 |
| 重量轻，不影响鼓膜运动 |
| 不易脱落，放取简便 |
| 用于中耳炎，提供液体流出通道，平衡中耳压力 |