**参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| **1** | 婴儿脐动静脉导管 | 单腔导管3.5F |
| 医用植入级聚氨酯材质 |
| 有效长度25-35cm，刻度标识25-35cm |
| **2** | 婴儿脐动静脉导管 | 双腔导管4F |
| 医用植入级聚氨酯材质 |
| 有效长度25-35cm，刻度标识25-35cm |