**参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| **1** | 一次性使用支气管堵塞器型号： 5Fr，7Fr，9Fr | 1、PU超薄球囊设计，超薄球囊为预塑型，高容量，低压力，对目标肺段的压迫损伤小。皱褶少，容易通过气管插管，封堵效果理想。不需要对球囊进行补气。 |
| 2、多功能腔设计，操作方便，死腔量小；堵塞管旋盖固定，固定更牢靠；纤支镜入口盖帽柔软，纤支镜进出通畅，避免损伤。 |
| 3、头端弯角设计，管身较硬，可在纤支镜视野下选择左侧或者右侧。 |
| 4、配有无墨菲孔的气管插管，方便纤支镜和封堵器进出供医疗部门作胸科手术时实施单肺通气时一次性使用 |