透明底横版2

试剂采购需求表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 冻存管 | 1. 冻存管有不同的容量：0.5ml，1.5ml, 2.0ml， 五色（红黄蓝绿白），500只/盒。 2. 开盖方式：外旋盖,底脚 ：六角形底脚，可立,材料 ：PP 3. DNA/RNA酶：无DNA/RNA酶,灭菌：伽马射线灭菌 4. 温度耐受-196℃ |
| 2 | 冻存盒 | 1. 冻存盒有不同的容量：0.5ml冻存管100支，2.0ml冻存管100支， 2. 开盖方式：翻盖，铆钉连接，网格编号 ：内部与外部均印有网格编号， 3. 外部材料 ：彩印纸，防水覆膜处理，分隔 ：柱状塑料分隔，五色（红黄蓝绿白），单箱容量 ：50只/箱。 |
| 3 | 液氮冻存盒 | 1. 液氮盒有不同的容量：0.5ml冻存管100只，2.0ml冻存管100只 2. 开盖方式：天地盖，网格编号 ：内部与外部均印有网格编号， 3. 外部材料 ：PVC，分隔 ：圆孔分隔，五色（红黄蓝绿白），单箱容量 ：50只/箱。 |
| 4 | 冻存架 | 1. 冻存架有不同的规格：1英寸，深4列高8层； 2英寸，深4列高6层 2. 架子采取抽屉式的；材质：304不锈钢制作，厚度≥0.8mm； 3. 匹配0.5ml/2.0ml冻存盒； |