**条码打印腕带**

**评标信息**

 (投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应在评标现场提供书面说明和相关证明材料；不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评分细则** | **权重** | **分值** |
| **一** | **技术部分（45分）** |
|  | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分  |
|  | 具体参数要求 | ▲1.腕带材质：环保纳米硅，微粒散热小孔，柔软、舒适、美观、厚实，环保、无毒，抗过敏 | 20% | 20分 |
| 2.腕带规格：（1）成人：260mm\*25mm，取出长度250mm\*20mm （2）儿童：200mm\*25mm，取出长度190mm\*20mm （3）新生儿：153mm\*25mm，取出长度148mm\*15mm | 8% | 8分 |
| 3.腕带厚度：0.3-0.38mm | 3% | 3分 |
| 4.腕带颜色：蓝色，粉红色，黄色，绿色，红色、白色等，可自定义任意颜色 | 5% | 5分 |
| 5.打印区域：（1）成人：100mm\*20mm （2）儿童：75mm\*20mm（3）新生儿75mm\*20mm | 5% | 5分 |
| ▲6.打印方式：热敏(热感）打印、碳带（热转印）打印模式 | 5% | 5分 |
| ▲7.打印内容：可以打印文字、数字、一维码、二维码，同时也具备打印图片的功能，保证可与医院关联硬件、软件如HIS系统等无缝衔接，打印区域白色 | 10% | 10分 |
| 8.扫描区域：双边条形码，任何一角度都可实现快速扫描 | 6% | 6分 |
| ▲9.扫描权限：产品可15万次重复读取扫描，最高扫描期限≥90天 | 5% | 5分 |
| 10.扣子样式：儿童、新生儿单扣、成人双扣 | 3% | 3分 |
| ▲11.扣子材质：PVC扣、新生儿硅胶扣 | 5% | 5分 |
| 12.扣子颜色：蓝色，粉红色，黄色，绿色，红色、白色、橙色、紫色等，可自定义任意颜色 | 5% | 3分 |
| ▲13.具备耐酒精、肥皂、血液、清洁剂等物质特性，产品表面可抗菌防过敏、防水，并具备打印信息不褪色 | 20% | 20分 |
| **二** | **服务部分（20分）** |
|  | 配送服务能力 | 对以往配送服务能力及伴随服务评价。依据：以医院供应商评价结果、近效期产品退换等伴随服务项目的情况为依据进行评价（没有配送过的以承诺书为准）。1. 好： 6分
2. 较好：4分
3. 一般：2分

没有配送过的以承诺书为准。有承诺的得6分，无承诺的得2分 | 6% | 6分 |
|  | 服务承诺 | 投标、供货、质量保证及伴随服务承诺。（包括定期随访承诺、破损退换、近效期退换、发票提供及时等）。根据科室需求包装；包装上注明生产许可证号、生产执行标准，产品名称，规格，数量，消毒方式，有效期，生产日期及标签，制造商名称及相关信息A、服务好或三项承诺： 6分； B、服务较好或两项承诺：4分； C、服务一般或一项承诺：2分； D、服务差或无承诺： 0分没有配送过的以供应商递交的申报承诺函为依据。（每项承诺为2分，最高6分，最低0分） | 6% | 6分 |
|  | 样品审核 | 免费提供所有清单物品进行试用，依据采购方式结果进行评判，比较评分法，1. 优秀8分，
2. 良好：5分
3. 一般：2分
 | 8% | 8分 |
| **三** | **信誉部分（10分）** |
| 1 | 诚信情况 | 评审标准： （1）投标人不存在不诚信情况且按照要求提供承诺函的，得4分。（2）投标人存在不诚信情况或未按规定提供承诺函的，得0分。 | 4% | 4分 |
| 2. | 履约承诺 | 配送商履约能力。依据：评审专家以配送商以往履约能力为依据进行评分。（1）提供履约承诺函并在我院有配送的供货商履约评价良好以上，（无配送的供货商只需提供履约承诺函）： 3分；（2）提供履约承诺函并在我院有配送的供货商履约评价良好以下：2分；（3）无履约函：0分； | 3% | 3分 |
| 3. | 商品质量保障可靠性 | 商品质量保障可靠性。依据：以参加申报的产品近期在本院申报不良事件记录为依据。A、无不良商品记录：3分；B、有不良商品记录：0分；满足要求得3分，其他情况不得分。 | 3% | 3分 |
| **四** | **价格部分（30分）** |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×权重备注：1、评审专家组根据入围企业的报价采用综合评审的办法确定成交候选产品，评审专家组专家以记名的方式打分，依据得分高低确定成交候选产品和候选供应商。加权平均数：（数量1\*单价1+数量2\*单价2+数量3\*单价3+数量n\*单价n)/(数量1+数量2+数量3+数量n) | 30% | 30分 |
| 合计 | 100% | 100分 |

备注：招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

腕带招标参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格 | 参数要求 |
| 1 | 成人条码打印腕带 | 260-265mm\*25-26mm，取出长度250-251mm\*20-21mm  | 见具体参数要求 |
| 2 | 儿童条码打印腕带 | 195-200mm\*25-26mm，取出长度190-191mm\*20-21mm | 见具体参数要求 |
| 3 | 新生儿条码打印腕带 | 150-153mm\*25mm，取出长度148-149mm\*15-20mm | 见具体参数要求 |

具体参数要求

1. 腕带材质：环保纳米硅，微粒散热小孔，柔软、厚实，环保、无毒、抗过敏

2. 腕带扣子材质：PVC扣、新生儿硅胶扣

3. 腕带厚度：0.28-0.38mm

4. 腕带颜色：蓝色，粉红色，黄色，绿色，红色、白色等，可自定义任意颜色

5. 打印区域：

（1）成人：95-100mm\*20-22mm

（2）儿童：70-75mm\*20-22mm

（3）新生儿：70-75mm\*15-20mm

6. 打印方式：热敏(热感）打印、碳带（热转印）打印模式

7. 打印内容：文字、数字、一维码、二维码，同时也具备打印图片的功能，保证可与医院关联硬件、软件如HIS系统等无缝衔接

8. 扫描区域：双边条形码，任何一角度都可实现快速扫描

9. 扫描权限：产品可15万次重复读取扫描，最高扫描期限≥90天

10. 扣子样式：儿童、新生儿单扣、成人双扣

11. 扣子材质：PVC扣、新生儿硅胶扣

12 扣子颜色：蓝色，粉红色，黄色，绿色，红色、白色、橙色、紫色等，可自定义任意颜色

13. 具备耐酒精、肥皂、血液等物质特性，产品表面可抗菌防过敏、防水，打印信息不褪色

 住院处

**科室民主管理小组会议记录**

 科室名称： 住院便民服务中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2021.5.24 | 地点 | 住院处办公室 |
| 主持人 | 肖志田 | 记录人 | 张裕娴 |
| 参加人员 | 黄爱娣、朱子玉、杨都晏 |
| 会议主题 | 条码打印手腕带参数讨论 |
| 会议内容 |
|  讨论条码打印手腕带的材质、腕带的规格、颜色、打印区域、方式以及打印内容等，包括手腕带扣子的样式和扣子的材质。着重讨论了比分权重较高的腕带材质及腕带的特性。 |
| 会议结论 | 本次会议讨论本科室申购 条码打印手腕带 的需求信息，经科室民主管理小组讨论后，有3/4以上成员同意此需求信息。 |
| 民主管理小组成员签名 | 黄爱娣、朱子玉、杨都晏、张裕娴、肖志田 |
| 申请科室负责人签名 | 肖志田 |