表1

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算限额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人心肺复苏模型 | 5 | 套 | 进口 | 12.5 |
| 2 | 儿童心肺复苏模型 | 5 | 套 | 进口 | 9.5 |
| 3 | 成人气管插管模型 | 3 | 套 | 进口 | 8.55 |
| 4 | 儿童气管插管模型 | 3 | 套 | 进口 | 8.16 |
| 5 | 5岁多功能护理模型 | 3 | 套 | 进口 | 6.9 |
| 6 | 小儿胸腔穿刺模型 | 3 | 套 | 国产 | 6 |
| 7 | 综合穿刺模型 | 3 | 套 | 国产 | 6 |
| 8 | 小儿腰椎穿刺模型 | 3 | 套 | 国产 | 5.4 |
| 9 | 婴儿气管插管模型 | 3 | 套 | 进口 | 4.8 |
| 10 | 1岁多功能护理模型 | 3 | 套 | 进口 | 4.2 |
| 11 | 外科清创缝合模拟人 | 3 | 套 | 国产 | 2.4 |
| 12 | 小儿骨髓穿刺模型 | 3 | 套 | 国产 | 1.8 |

表2

最终参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 成人心肺复苏模型 | 1.模拟人具有真实的解剖结构和真实的按压手感； |
|  |  | 2. 可以用以下手法正确打开/关闭模拟病人气道: 压额提额、推下颚； |
|  |  | 3.可通气：包括口对口、口对鼻、面罩通气（包括便携面罩、袋阀面罩BVM）； |
|  |  | 4. 模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况，在学员正常通气或补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据； |
|  |  | 5. 模型的胸部硬度至少有3种选择，有大中小弹簧硬度，最硬弹簧为≥60公斤，最轻弹簧为≤30公斤； |
|  |  | 6. 模型各项参数及反馈的指标分数符合AHA2010指南和AHA2015指南； |
|  |  | 7. 模型可通过手动达到双侧感知颈动脉搏动； |
|  |  | 8. 有不同的胸部硬度：模拟人的胸部硬度要求有至少3种选择，可以方便进行胸部硬度的更换； |
|  |  | ▲9. 模型有传感器可测量：按压深度、按压间隙、按压频率、回弹是否充足等技术指标；可反馈通气量及通气频率；可反馈手放置位置的正确与否；可测量并给与0～100分的评分； |
|  |  | ▲10.可使用手机或平板电脑免费下载APP连接模型，精准反馈心肺复苏的按压深度、回弹、速率及通气等数据； |
|  |  | ▲11. 模型配备可充电式锂电池，充电和供电通过新USB－C接口，充满电的电池运行时间≥34小时，充电时间：0%～90% ≤3小时，90%～100%≤1小时，电池寿命≥ 700次充电； |
|  |  | ▲12.可升级心肺复苏反馈系统功能： |
|  |  | 12.1.无线心肺复苏反馈系统应是便携式平板、坚固耐用、特制的装置，为模拟培训和心肺复苏训练而研发；液晶屏幕显示，有图形和文字两种表达方式； |
|  |  | 12.2.内置的软件为高质量心肺复苏训练提供反馈。可以对复苏安妮 QCPR 模型进行实时反馈和总结性反馈。实时的心肺复苏反馈（包括按压深度能否达到100%即5cm以上深度，回弹是否完全，按压速度100次/分以上，具体吹气量百分比，流动时间等）。在培训环节中可管理 1 至 6 台QCPR 模型，能够保存和输出数据。可以记录按压深度/速度、不完全回弹、通气量/次数、CPR执行不连贯、流动时间、CPR循环，每段时间等AHA要求的信息； |
|  |  | 13.所投产品生产厂家必须通过ISO 13485、ISO 9001、ISO 14001认证，并提供相应的认证证书复印件； |
|  |  | 14.所投产品通过CE认证,提供复印件证明； |
|  |  | 15.所投产品品牌需要在中国大陆拥有工厂以便提供售后服务，工厂应属于该品牌，并非授权第三方,需要提供工厂的营业执照。 |
|  |  | 16.配置：全身模型1个、面皮3块、气道2个、衣服1套、反馈系统1个、使用手册1本 |
| 2 | 儿童心肺复苏模型 | 1. 儿童心肺复苏模型具有真实的解剖结构和真实的按压手感 |
|  |  | 2. 可通过以下手法正确打开/关闭模拟病人气道: 压额提额、推下颚. |
|  |  | 3. 可通气：包括口对口、口对鼻、面罩通气（包括便携面罩、袋阀面罩BVM）。 |
|  |  | 4. 模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况，在学员正常通气或补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据。 |
|  |  | ▲5.配备培训垫，培训垫也可以用作手提袋 |
|  |  | 6. 模型各项参数及反馈的指标分数符合AHA2010指南和AHA2015指南。 |
|  |  | 7. 模型可通过手动达到双侧感知颈动脉搏动。 |
|  |  | 8. 模型有传感器可测量：按压深度、按压间隙、按压频率、回弹是否充足、可反馈通气量及通气频率、可反馈手放置位置的正误、可以测量并给与0~100分的评分。 |
|  |  | ▲8.1具有传感器可评估按压深度0-60 mm |
|  |  | ▲8.2具有传感器可评估按压速率 100-120 comps/min |
|  |  | 8.3具有传感器可评估胸部是否完全回弹 |
|  |  | ▲8.4具有传感器可评估按压中断时间 |
|  |  | ▲8.5具有传感器可评估通气量 100- 240 ml |
|  |  | ▲9.可使用手机或iPad免费下载APP连接模型，精准反馈心肺复苏的按压深度、回弹、速率及通气数据。 |
|  |  | ▲10. 模型配备可充电式锂电池，充电和供电通过新USB－C接口，充满电的电池运行时间34小时，电池寿命大于 700次充电。 |
|  |  | 11. 可升级心肺复苏反馈系统功能: |
|  |  | 11.1. 无线心肺复苏反馈系统应是便携式平板、坚固耐用、特制的装置，为模拟培训和心肺复苏训练而研发；液晶屏幕显示，有图形和文字两种表达方式。 |
|  |  | ▲11.2. 内置的软件为高质量心肺复苏训练提供反馈。可以对同品牌QCPR 模型进行实时反馈和总结性反馈。实时的心肺复苏反馈（包括按压深度能否达到100%即5cm以上深度，回弹是否完全，按压速度100次/分以上，具体吹气量百分比，流动时间等）。在培训环节中可管理 1 至 6 台QCPR 模型，能够保存和输出数据。可以记录按压深度/速度、不完全回弹、通气量/次数、CPR执行不连贯、流动时间、CPR循环，每段时间等AHA要求的信息。 |
|  |  | 12. 所投产品生产厂家必须通过ISO13485、ISO9001、ISO14001认证，并提供相应的认证证书复印件。 |
|  |  | 13. 所投产品通过CE认证,提供复印件证明。 |
|  |  | 14所投产品品牌需要在中国大陆拥有工厂以便提供售后服务，工厂应属于该品牌，并非授权第三方。需要提供工厂的营业执照。 |
|  |  | ▲15.所投产品需要提供符合美国心脏协会（American Heart Association）AHA出具证明满足其培训要求文件的复印件。 |
| 3 | 成人气管插管模型 | 1、可进行气管插管，人工呼吸，吸引和支气管镜检查训练时，气道管理模型可以真实地模仿多种病理、生理情况，气道解剖结构完全和真实一样； |
|  |  | 2、真实的解剖特征可以更加有效地讲解Sellick手法和气管痉挛； |
|  |  | ▲3、有插管手法错误报警声（模拟牙齿断裂）； |
|  |  | 4、插管过深可引起右侧肺扩张； |
|  |  | 5、可以提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习； |
|  |  | 6、可观察肺部运动并可进行呼吸音听诊练习； |
|  |  | 7、模拟胃胀气和呕吐情况； |
|  |  | 8、单独的气道解剖模型，可示教讲解气道解剖结构； |
|  |  | ▲9、模拟气管痉挛，增加插管难度； |
|  |  | 10、可以进行光导气管插管的使用练习； |
|  |  | 11、真实模拟解剖及头部位置使你能有效地进行插管的训练； |
|  |  | 12、可吸引液体异物, 提供实际处理气道阻塞训练； |
|  |  | 13、模型固定在训练板上, 容易使用，每一个训练模型都装在硬箱内并配备有清洁剂； |
|  |  | ▲14、独立的气道解剖模型可配合其它模型使用。 |
| 4 | 儿童气管插管模型 | 儿科半身插管模型模拟六岁的儿童, 用以教授管理儿科和成人的气道的不同之处。逼真的模拟儿科的生理特征。用以练习基本和高级儿童气道管理技能。 |
|  |  | 1.进口材质 |
|  |  | 2.气管内插管 |
|  |  | 3.口咽和鼻咽通气道插入 |
|  |  | 4.气管吸引 |
|  |  | 5.复苏球通气 |
|  |  | 6.手动产生颈动脉 |
|  |  | 7.胸外按压练习 |
| 5 | 5岁多功能护理模型 | 1.模型模拟5岁儿童外观、大小和生理特征； |
|  |  | 2.适用于儿童护理技能训练； |
|  |  | 3.腰部关节相连，可弯腰，可拆卸； |
|  |  | 4.肘部、膝部关节连接，体位自由改变； |
|  |  | 5.手部、足部、手指、脚趾结构逼真； |
|  |  | 6.男女外生殖器可相互替换； |
|  |  | 7.躯干质硬，皮肤柔软； |
|  |  | 8.内置可移动液体盒； |
|  |  | 9.头部关节相连，可活动； |
|  |  | 10.具有牙齿、舌头和下颚； |
|  |  | 11.眼睛可开闭； |
|  |  | 12.技术参数： |
|  |  | 12.1支持眼科相关操作训练； |
|  |  | 12.2经口、鼻进行鼻饲； |
| 6 | 小儿胸腔穿刺模型 | ▲1、该仿生标准化病人为5-7岁大儿童，全身皮肤柔韧，采用独特的TPE材料（拉伸撕裂强度大于700%，穿刺后回缩性强，看不到针孔，每平方厘米耐穿刺数2000次左右，有良好的柔韧性），皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。 |
|  |  | ▲2.体内为完整的全身骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa ）。 |
|  |  | ▲3.全身内部骨骼各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用，可准确摆放出儿童胸腔穿刺术的各种所需体位。 |
|  |  | ▲4．可根据用户随时需求在此模型身上添加新的穿刺模块。 |
|  |  | 功能指标： |
|  |  | 1、 可模拟穿刺过程中，病人出现胸膜反应的对症处理。 |
| 7. | 综合穿刺模型 | 一、具有真实人体的仿生结构 |
|  |  | ▲1.全身表现为柔韧的无缝连接的仿真皮肤、采用独特的TPE材料（拉伸撕裂强度大于700%，穿刺后回缩性强，看不到针孔，每平方厘米耐穿刺数2000次左右，有良好的柔韧性），皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。 |
|  |  | ▲2.体内为完整的全身骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa ）。 |
|  |  | ▲3.全身内部骨骼各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用，可准确摆放出各种穿刺体位。 |
|  |  | ▲4．可根据用户随时需求在此模型身上添加新的穿刺模块。 |
|  |  | 二、功能指标 |
|  |  | 1. 腰椎穿刺术 |
|  |  | 仿生人体可摆放屈颈抱膝，使脊柱尽量前屈的腰椎穿刺体位。当穿刺针抵达黄韧带阻力增大有韧性感；突破黄韧带进入硬膜外腔有明显的落空感，并呈现负压；继续进针刺破硬脊膜和蛛网膜，进入蛛网膜下腔有第二次落空感，并有模拟脑脊液流出。 |
|  |  | 可完成：腰麻，腰椎穿刺，硬膜外阻滞，尾神经阻滞，骶神经阻滞，腰交感神经阻滞，脑脊液压力测定。 |
|  |  | 2. 骨髓穿刺术 |
|  |  | 仿生人体可于髂前上棘、髂后上棘、胸骨实施骨髓穿刺术。 |
|  |  | 3. 胸腔穿刺术 |
|  |  | 仿生人可行坐位、半卧位或侧卧位，叩诊胸腔积液可获实音区，行胸腔穿刺，穿刺有落空感，并有胸腔积液流出。正确操作可抽出黄色腹水，误穿膀胱抽出红色液体，误穿腹壁下动脉有电子警示。 |
|  |  | 4、配有静脉循环系统，可进行静脉穿刺，还可进行心包穿刺术、深静脉穿刺术（可触及颈动脉搏动）、淋巴结穿刺。 |
|  |  | ▲5、模型充分体现经济价值型，行穿刺功能同时，还可进行克雷氏骨折、根骨骨折诊断、救治训练，该下肢骨折可用于股骨牵引护理训练及皮牵引护理训练，骨折外固定架的护理,可根据需求可展现全身206块骨折进行各种骨折形式,进行技能操作，股骨与腿部皮肤可作为耗材更换。 |
| 8. | 小儿腰椎穿刺模型 | ▲1、该仿生标准化病人为5-7岁大儿童，全身皮肤柔韧，采用独特的TPE材料（拉伸撕裂强度大于700%，穿刺后回缩性强，看不到针孔，每平方厘米耐穿刺数2000次左右，有良好的柔韧性），皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。 |
|  |  | ▲2.体内为完整的全身骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa ）。 |
|  |  | ▲3.全身内部骨骼各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用，可准确摆放出儿童胸腔穿刺术的各种所需体位。 |
|  |  | ▲4.可根据用户随时需求在此模型身上添加新的穿刺模块。 |
|  |  | 功能指标： |
|  |  | 1、将标准化病人摆放成腰椎穿刺体位，不然，无法进行腰椎穿刺。 |
|  |  | 2、腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬膜外腔，有负压呈现（这时推注麻醉药液即为硬膜外麻醉）；继续进针将刺破硬脊膜和蛛网膜，出现第二次落空感，即进入蛛网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 |
|  |  | 5、可进行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞、脑脊液压力测定。 |
| 9. | 婴儿气管插管模型 | 1.仿真婴儿儿头部尺寸 |
|  |  | 2.经口、鼻气管插管 |
|  |  | 3.可使用复苏球囊通气 |
|  |  | 4.气道解剖结构完整逼真：口、舌、悬雍垂、声带、会厌，喉，气管的真实解剖 |
|  |  | 5.可以通过吹气方式来测试插管是否正确地插入气管 |
| 10. | 1岁多功能护理模型 | 1.模型模拟1岁幼儿外观、大小和生理特征； |
|  |  | 2.适用于幼儿护理技能训练； |
|  |  | 3.腰部关节相连，可弯腰，可拆卸； |
|  |  | 4.肘部、膝部关节连接，体位自由改变； |
|  |  | 5.手部、足部、手指、脚趾结构逼真； |
|  |  | 6.男女外生殖器可相互替换； |
|  |  | 7.躯干质硬，皮肤柔软； |
|  |  | 8.内置可移动液体盒； |
|  |  | 9.头部关节相连，可活动； |
|  |  | 10.具有牙齿、舌头和下颚； |
|  |  | 11.眼睛可开闭； |
|  |  | 12.技术参数： |
|  |  | 12.1支持眼科相关操作训练； |
|  |  | 12.2经口、鼻进行鼻饲； |
|  |  | 12.3气管插管； |
|  |  | 12.4气管切开术后护理； |
|  |  | 12.5滴耳及耳道灌洗操作； |
|  |  | 12.6日常沐浴、清洁； |
|  |  | 12.7绷带包扎； |
|  |  | 12.8双腿肌肉注射； |
|  |  | 12.9导尿、膀胱冲洗； |
|  |  | 12.10灌肠； |
| 11. | 外科清创缝合模拟人 | 1、该仿真模型提供17处标准外科手术切口，分别为：甲状腺切除术、胸骨切开术(置引流管)、右乳根治术(置引流管)、乳房脓肿切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术、褥疮二期、截肢术。 |
|  |  | 2、可在上述伤口实施清洗、换药、包扎等基本护理技能训练。 |
| 12. | 小儿骨髓穿刺模型 | 1.模型模拟儿童腿部结构与大小； |
|  |  | 2.适用于6-8岁儿童的胫骨穿刺、股骨穿刺、肌肉注射训练； |
|  |  | 3.模型固定在底座上； |
|  |  | 4.具有准确、可触摸的骨骼结构：髌骨、胫骨、胫骨粗隆； |
|  |  | 5.膝关节灵活，可弯曲； |
|  |  | 6.骨穿操作进针感逼真，有落空感，可抽吸出骨髓； |
|  |  | 7.腿部皮肤、模拟腿骨可更换； |
|  |  | 8.股动脉穿刺有明显的落空感，位置准确可见回血； |
|  |  | 9.通过加压系统可触及股动脉搏动； |
|  |  | 10.注射部位模块可更换； |
| 配置清单 |  |  |
| 成人心肺复苏模型：全身心肺复苏模型1个、便携箱1个、面皮3个、肺袋1个、培训垫1张、说明书1本。 儿童心肺复苏模型：儿童模型1个、培训垫1个、1外衣、说明书1本。 成人气管插管模型：气管插管模型1个、便携箱1个、气道展示模型1个、气道润滑剂1支、说明书1本。 儿童气管插管模型：儿科插管模型1个、说明书1本。 5岁多功能护理模型：儿童护理模型1个、衣服1件、说明书1本。 小儿胸腔穿刺模型：小儿胸腔穿刺模型1个、说明书1本。 综合穿刺模型：穿刺模型1个、说明书1本。 小儿腰椎穿刺模型：小儿模型1个、说明书1本。 婴儿气管插管模型：婴儿头部模型1个、润滑剂1支、说明书1本 1岁多功能护理模型：儿童护理模型1个、衣服1件、说明书1本。 外科清创缝合模拟人：全身模型1个、说明书1本。 小儿骨髓穿刺模型：小儿腿部模型1个、说明书1本。 |  |  |

表3

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□  专用□  无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 市场单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | / | / |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 每人份市场价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / | / | / | / | / | / |

注：1、20-50万设备请一起提交电子版与纸质版（签字）
 2、50万以上设备请在论证前提交第一页（电子版发OA），论证后提交第二、三、四页（电子版发OA，纸质版签字）。