····表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光脉冲睑板腺功能障碍治疗仪 | ▲1、 （MGD）治疗仪。 |
|  |  | ▲2、一次激发治疗，脉冲数量>10 个脉冲个数。 |
|  |  | ▲3、治疗能量可根据患者不同程度来选择，选择范围≥5-≤15J/cm²， 每档 0.5J 逐级可调，适合儿童使用。 |
|  |  | 4、治疗波长 580-1200nm。 |
|  |  | ▲5、治疗头滤光片过滤面积 50*10mm 或 15*25。 |
|  |  | 6、治疗头有多个操作开关，适用于不同操作手法操作。 |
|  |  | 7、治疗手柄与主机的连接为可拆卸连接方式，以利用更换和维修。 |
|  |  | 8、除开关外有启动卡及应急启停按钮，应对启停。 |
|  |  | 9、治疗头有降温冷却装置，帮助治疗部位降温，增加治疗舒适度及减少烫伤发 生。 |
|  |  | ▲10、操作系统有治疗次数提示，以及保修、维修提示。 |
|  |  | 11、设备有操作系统温度显示。 |
|  |  | 12、操作系统有各部件的运行状况信息显示。 |
|  |  | 13、治疗头单次能量释放后，无需充电时间等待，可持续使用。 |
| 配置清单 |  |  |
| 主机1台、治疗手柄 1条、光源组件 1个、医用护目眼镜 2个、眼罩 2个、TPR 注水器1条、电源线 1条 |  |  |