表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 口腔数字印模仪 | 1.1．具有模拟拔牙虚 拟器、虚拟排牙模拟器及 虚拟片切模拟器功能，具 有牙弓分析功能。 |
|  |  | 1.2．配备功能性软件， 能同时支持修复、种植、 正畸三大牙科治疗方式。 |
|  |  | ▲1.3．扫描时间：每秒 ≥5000 帧，全口扫描时间 ≤180 秒。 |
|  |  | ▲1.4．扫描精度:全牙弓 精确度＜250μm，局部精 确度＜20μm，变异系数 ≤1%。 |
|  |  | 1.5．成像方式：彩色 纹理扫描，连续数据采 集，生成 3D 模型。 |
|  |  | 1.6．正畸矫正患者 3D 模拟动画演示可以在扫 描后 3 分钟内模拟演示患 者动态治疗方案。 |
|  |  | 1.7．具有数字印模软 件和Ortho CAD(口腔正畸 计算机辅助设计)数据库 功能。 |
|  |  | 1.8．口内扫描仪可与移动终端进行配对，医生可通过扫描仪扫描报告 功能共享患者扫描和治疗进展。 |
|  |  | ▲1.9．具有时间线功能： 可选取两个不同时间节 点口内扫描数据进行对 比，便于医生跟踪口腔内 变化情况，做出针对性治 疗方案。 |
|  |  | ▲1.10．具有复诊监控功 能：佩戴隐形矫治器时， 对于每一副矫治器的目 标位是否达成可随时监 控，并以不同颜色区分正 常、偏离，加强病例把控。 |
|  |  | 1.11.主机配备电池，电池续航时间在正常扫描工作时间不小于30min，待机状态不小于2h |
|  |  | ▲1.12.NIRI（近红外线，波长850±10nm）技术，可作为检测牙龈上方邻面龋辅助手段。 |
|  |  | ▲1.13.免费保修期不少于2年 |
| 配置清单 |  |  |
| 配置清单： - 主机1台。 - 扫描棒1支(原厂配置） - 辅助软件1套（正畸效果模拟器、ortho CAD测量软件）。 - 扫描仪套管25个。 - 用户使用手册1个。 - 扫描棒支架1个。 - 车轮支架底座 1 个 - 车轮支架立柱 1个 - 锂电池 1块 |  |  |