表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 锐珂数字化医用X射线摄影系统保养（4台维保） | - ▲提供锐珂厂家的维修授权书或维修工程师有锐珂厂家培训证明。 |
|  |  | - 保修范围：含零配件全保服务（包括DR设备球管及数字化平板探测器）。 |
|  |  | - ▲提供球管必须与DRX-Evolution或DRX-Navo相匹配（附厂家证明文件）。 |
|  |  | - 数字化平板探测器必须与DRX-Evolution或DRX-Navo相匹配。 |
|  |  | - 定期保养：提供一年4次的全面维护保养（每台DR每季度常规保养≥1次），并提供维护保养报告单。 |
|  |  | - 定期的维护保养服务包括：高压发生器、球管、束光器、探测器、升降臂系统等。 |
|  |  | - 工时：包含在保修合同期内所需的人工费用，节假日加班免费。 |