表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 耳科手术器械 | 1、窥耳器，2号，Ø4.0mm，不锈钢 |
|  |  | 2、窥耳器，2号，Ø4.5mm，不锈钢 |
|  |  | 3、窥耳器，3号，Ø5.0mm，不锈钢 |
|  |  | 4、窥耳器，3号，Ø5.5mm，不锈钢 |
|  |  | 5、刮匙，钝，15cm，2号 |
|  |  | 6、耳钳，13.5cm，标准型 |
|  |  | 7、耳钳，13.5cm，精细型 |
|  |  | 8、耳钳，8cm，2.5x5mm |
|  |  | 9、鼓膜穿孔器，枪式，18cm |
|  |  | 10、吸引管，1.0mm*90mm |
|  |  | 11、吸引管，1.5mm*90mm |
|  |  | 12、吸引管，2.0mm*90mm |
|  |  | 13、吸引管，2.5mm*90mm |
|  |  | 14、吸引管，3.0mm*110mm |
|  |  | 15、吸引管，4.0mm*110mm |
|  |  | 16、吸引管，5.0mm*110mm |
|  |  | 17、吸引管，Ø 2.0mm，13cm |
|  |  | 18、吸引管，Ø 2.5mm，13cm |
|  |  | 19、吸引管，Ø 3.5mm，13cm |
|  |  | 20、吸引管适配器，鲁尔头 |
|  |  | 21、吸引管，0,6mm*70mm |
|  |  | 22、吸引管，0,8mm*70mm |
|  |  | 23、吸引管，1,0mm*70mm |
|  |  | 24、吸引管，1,2mm*70mm |
|  |  | 25、吸引管，1,5mm*70mm |
|  |  | 26、吸引管，1,8mm*70mm |
|  |  | 27、吸引管，2,0mm*70mm |
|  |  | 28、吸引管，2,2mm*70mm |
|  |  | 29、吸引管，2,5mm*70mm |
|  |  | 30、吸引管，3,0mm*70mm |
|  |  | 31、吸引管，0,6mm*70mm |
|  |  | 32、吸引管，0,8mm*70mm |
|  |  | 33、吸引管，1,0mm*70mm |
|  |  | 34、吸引管，Ø 1.0x75mm |
|  |  | 35、吸引管，Ø 1.5x75mm |
|  |  | 36、吸引管，Ø 2.0x75mm |
|  |  | 37、吸引管，0,8mm |
|  |  | 38、吸引管，0,7mm |
|  |  | 39、吸引管，0,5mm |
|  |  | 40、吸引管，6Fr，角，12.5cm |
|  |  | 41、吸引管，8Fr，角，12.5cm |
|  |  | 42、吸引管，10Fr，角，12.5cm |
|  |  | 43、剥离子，17cm |
|  |  | 44、剥离子，15cm，2.5mm |
|  |  | 45、骨膜剥离子，4mm，16.5cm |
|  |  | 46、组织镊，14.5cm，1x2钩，中等 |
|  |  | 47、敷料镊，15cm， |
|  |  | 48、筋膜钳，22 x 30 mm，长18cm |
|  |  | 49、手术剪，碳化钨，直，11.5cm |
|  |  | 50、手术剪，碳化钨，弯，11.5cm |
|  |  | 51、解剖剪，碳化钨，弯，11.5cm |
|  |  | 52、耳科用刀，15cm，45°，2.0mm |
|  |  | 53、耳科用刀，15cm，45°，2.5mm |
|  |  | 54、耳科用刀，15cm，3.5mm |
|  |  | 55、耳科探针，15cm，弯，尖 |
|  |  | 56、剥离子，15cm，右 |
|  |  | 57、剥离子，15cm，左 |
|  |  | 58、剥离子，15cm,1.8mm |
|  |  | 59、刮匙，锋利，15cm，1.5mm |
|  |  | 60、刮匙，锋利，15cm，Ø 2mm |
|  |  | 61、刮匙，双头，15cm，1.51.8mm |
|  |  | 62、耳科探针，15cm，弯，尖 |
|  |  | 63、耳科探针，15cm，弯，尖 |
|  |  | 64、耳钳，8cm，有齿，直 |
|  |  | 65、耳剪，8cm，直，尖尖 |
|  |  | 66、锤骨打孔器，8cm,上切 |
|  |  | 67、HM钢丝剪，12cm，1齿状刃 |
|  |  | 68、固定臂，可变 |
|  |  | 69、耳窥器夹钳 |
|  |  | 70、外科牵开器支架 |
| 配置清单 |  |  |
| - 窥耳器。4个 - 刮匙。6个 - 耳钳。9把 - 鼓膜穿孔器。3把 - 吸引管。100个 - 吸引管适配器。6个 - 吸引管。132个 - 剥离子。4个 - 骨膜剥离子。2个 - 组织镊。2个 - 敷料镊。2个 - 筋膜钳。2个 - 手术剪。4把 - 解剖剪。2把 - 耳科用刀。6把 - 耳科探针。6把 - 剥离子。6个 - 刮匙。6个 - 耳科探针。4个 - 耳钳。2个 - 耳剪。2个 - 锤骨打孔器。2个 - HM钢丝剪。1把 - 固定臂。1把 - 耳窥器夹钳。1把 - 外科牵开器支架。1把 |  |  |