表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声波恒温清洗机 | 1、背景光液晶显示屏 |
|  |  | - 2、微电脑记忆设置参数 。 |
|  |  | 3、功率可调（40%－99%） |
|  |  | - 4、工作时间倒计时显示 |
|  |  | - 5、实时显示清洗槽内实际温度 |
|  |  | - 6、5-90℃的温度设定范围 |
| 配置清单： |  |  |