表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 细胞破碎超声仪 | 频率: 19.5-20.5 KHz |
|  |  | 显示方式: 7英寸TFT触摸屏 |
|  |  | 功率: 1800 W（1%-100%） |
|  |  | 随机变幅杆: 25 mm |
|  |  | 可选配变幅杆:20,28 mm |
|  |  | 破碎容量: 50-1200 ml |
|  |  | 占空比: 0.1-99.9 % |
|  |  | 温度报警: 0-99.9℃，有（防止样品过热） |
|  |  | 报警: 时间，过载，温度 |
|  |  | 电源：220/110V 50Hz/60Hz |
|  |  | 电源机箱尺寸: 430*245*300 mm |
|  |  | 主机+换能器重量:11.8 Kg |
|  |  | 隔音箱尺寸: 345*345*535 mm |
| 配置清单 |  |  |