表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 仪半干电转印系统 | 15-60分钟内完成快速、高效的转印； |
|  |  | 无需其他半干转印仪用于防止电极短路的塑料板； |
|  |  | 能转印多块凝胶；凝胶可并排或叠放，凝胶三明治用透析膜分隔开； |
|  |  | ▲板式电极含有涂有铂金的钛阳极和不锈钢阴极，能实现均匀可靠的转印，且经久耐用 |
|  |  | 提起安全盖时，电流被切断，能防止点击，保护使用者 |
|  |  | ▲电流范围：10-3000mA，电压范围：5-250伏； |
|  |  | ▲提供原厂售后服务承诺书，以保证售后质量 |
| 配置清单 |  |  |