表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 半干转印槽 | 1、槽体采用高强度聚碳酸脂材料注塑成型。 |
|  |  | 2、镀铂金的钛合金板阳极和不锈钢板阴极保证可靠的转移效果。 |
|  |  | 3、15-45分钟内即可快速完成转印。 |
|  |  | 4、电泳槽承载最大凝胶的面积：25×18.5cm |
|  |  | 5、开盖断电设计，免除了可能产生的操作安全问题。 |
|  |  | 6、最大电压负荷：25 V |
| 配置清单： 1 槽底壳（含橡胶脚） 1 2 槽盖（总） 1 3 钛合金镀铂金板(总) 1 4 不锈钢阳极装置(总) 1 5 琼脂糖凝胶保护框 1 6 厚滤纸 2 7 说明书 1 8 合格证 1 |  |  |