表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蛋白通用电源 | - 稳压/稳流控制 |
|  |  | - 4组输出（可同时连接四个电泳槽） |
|  |  | - 输出定时/计时控制 |
|  |  | - 自动无负载输出保护 |
|  |  | 5.自动过载和短路保护 |
|  |  | 6.3位数显，1位状态显示 |
| 配置清单： 1 中号水平电泳槽底壳（总） 1 2 中号水平电泳槽顶盖（总） 1 3 多功能制胶器 1 4 说明书 1 5 合格证 1 |  |  |