表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 电泳槽 | 电压：10-300V |
|  |  | 紫外凝胶盘大小：25x10cm或25x15cm或25x20cm或25x25cm； |
|  |  | 样品通量：24-192； |
|  |  | 电流：4-400mA |
|  |  | 提供原厂售后服务承诺书，以保证售后质量 |
| 配置清单 |  |  |