表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 635nm半导体激光器 | 1. 输出功率:700cw |
|  |  | 2. 功率稳定性：2hrs |
|  |  | 3. 中心波长：635nm |
|  |  | 4. 预热时间：5min |
|  |  | 5. 噪声：1% |
| 配置清单：激光器主机一台 |  |  |