表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 808nm半导体激光器 | (1)波长808±5nm |
|  |  | (2)光斑模式:Multimode |
|  |  | (3)输出功率:0～7000mW,可调 |
|  |  | (4)工作模式:CW or Modulation |
|  |  | (5)偏振：10:1 |
|  |  | (6)方向稳定性：<0.05mrad |
|  |  | (7)光束直径：<6mm |
|  |  | (8)光束发散角：<2.5mrad |
|  |  | (9)功率稳定性：<±3% per 2 hrs |
|  |  | (10)制冷方式：TEC |
|  |  | (11)预热时间：<5minutes |
| 配置清单：配1米尾纤1条，准直器1个。 |  |  |