表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DLS粒径仪 | 测试范围 1-10000nm（与样品有关） |
|  |  | 浓度范围 0.1mg/ml--100mg/ml(与样品有关) |
|  |  | 准确度误差 <1%（国家标准样品D50值） |
|  |  | 重复性误差 <1%（国家标准样品D50值） |
|  |  | 激光光源 光纤半导体激光器，λ= 532nm，P=30mw |
|  |  | ★探测器 光电倍增管（PMT） |
|  |  | ★数字相关器主要参数: 规格型号: CR256高速数字相关器 ; 自相关通道: 256; 基线通道:4; 物理通道数:5000; 延迟时间: 100ns-10ms（可调） 散射角 90o |
|  |  | 样品池体积 10mm*10mm*40mm, 1--4mL |
|  |  | 温控范围 5-45℃，温控精度 0.1℃ |
|  |  | ★ 供货时需提供：DLS能力验证结果证书、数字相关器证书等相关证明文件. |
| 配置清单： |  |  |