表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 仪烘箱（干燥箱） | ▲箱体釆用优质钢，工作室采用304不锈钢钢扳。箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察。合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小。 |
|  |  | ▲微电脑智能控温仪，具有设定,测定温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确可靠，带数字定时器，定时可长达6天。 |
|  |  | ▲≧工作室尺寸:宽*深*高（mm）600*550*1300。 |
|  |  | ▲≧外形尺寸:宽*深*高（mm）780*760*1800。 |
|  |  | 控温范围:室温+10~200℃。 |
|  |  | 控温精度0.1℃，温度波动度±1℃，跟踪报警+10℃， |
|  |  | 定时范围0~9999min ， |
| 配置清单 |  |  |