表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 灯泡电功率：100W，能量可调； |
|  |  | 灯泡寿命：1500~2000h； |
|  |  | 光纤接口：SMA905； |
|  |  | 灯泡电功率：100W，能量可调； |
|  |  | 接口为SMA905 |
| 配置清单： |  |  |