表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 函数/任意波形发生器 | A/B双通道连续输出 |
|  |  | 标准波形：正弦波、方波、锯齿波、脉冲波 |
|  |  | 函数波形：噪声、PRBS（伪随机码）、指数升函数、指数降函数、对数函数、 |
|  |  | 正切函数、sinc函数、半圆函数、高斯函数、心电图波、振动波。用户任意波形：5个 |
|  |  | 总失真度（20Hz～20kHz，20Vpp，典型值）：≤0.1％ |
|  |  | 方波脉冲波边沿时间：≤20ns 过冲：≤ 10％ |
|  |  | 方波占空比：0.1％～99.9％（方波正频宽、负频宽最小为50ns） |
|  |  | 脉冲波宽度：100ns～2000s |
|  |  | 锯齿波对称度：0.0％～100.0％ |
|  |  | 任意波：波形长度：4096点采样速率：120 MSa/s |
|  |  | 幅度分辨率：14 bits （CHA） 10 bits （CHB） |
| 配置清单：另配2根BNC-BNC线。 |  |  |