表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 储存（标配达24 Mpts） |
|  |  | 30,000 wfms/s的波形捕获率 |
|  |  | 实时录制波形和回放功能 |
|  |  | 多级波形灰度显示 |
| 配置清单：另配备2根带宽为350MHz的PVP2350无源高阻探头 |  |  |