表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - KW-4BC型智能程控匀胶机(中端型) | (1)基片尺寸 5-120mm |
|  |  | (2)速度范围 50-10000RPM |
|  |  | (3)转速精度 1RPM |
|  |  | (4)转速稳定度 ±0.1% |
|  |  | (5)加速度范围 1-10000RPM/S |
|  |  | (6)胶均匀性 ±1% |
| 配置清单： |  |  |