表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 真空干燥箱 | 电源电压AC220 50HZ |
|  |  | 输入功率400W |
|  |  | 控温范围RT+10~200℃ |
|  |  | 温度分辨率/波动度0.1℃/±1℃ |
|  |  | 达到真空度133Pa |
|  |  | 真空表机械指针式 |
|  |  | 工作环境温度+5～40℃ |
|  |  | 内胆尺寸（mm）W*D*H300*300*275 |
|  |  | 外形尺寸（mm）W*D*H605*490*450 |
|  |  | 隔板（固定）1块 |
|  |  | 工作室材料冷轧板（08F） |
| 配置清单： |  |  |